민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치

제  안  요  청  서

2024. 7.

민주화운동기념사업회

(안전관리팀)

< 목    차 >

I. 사업개요

1. 사업명	4

2. 사업목적	4

3. 사업규모 및 과업범위	4

4. 계약방식	5

5. 추진방향	5

II. 추진일정

1. 세부절차 및 일정	6

2. 입찰참가신청서 및 제안서 접수	6

3. 입찰참가등록 제출서류	6

4. 제안서 제출서류	7

5. 제안서 평가위원 구성	9

6. 제안서 평가	9

7. 질의 및 답변	10

III. 입찰참가자격

1. 입찰참가자격	11

2. 협상적격자 선정 및 통지	12

3. 협상절차 및 계약체결	12

Ⅳ. 제안서 작성

1. 제안서 작성	14

2. 각 층별 제안 참고사항	16

3. 제안서 목차 구성	20

Ⅴ. 제안서 평가

1. 제안서 평가항목 및 배점표	22

2. 제안서 평가	23

3. 평가 중점사항	25

4. 제안서의 실격 처리	25

5. 비밀 및 보안유지	25

Ⅵ. 납품이행 및 기타사항

1. 품질 및 하자보증	26

2. 납품	26

3. 검수 및 검사	27

4. 계약의 해지 및 변경	27

5. 기타 주의사항	28

Ⅶ. 관련 서식	30

[붙임]

1. 시방서 1부.

2. 관련도면 및 공간조성 계획 1부.

3. 디자인가구 물품 내역 참고 1부.

Ⅰ.	사업개요

1. 사업명 : 민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치

2. 사업목적

가. 민주화운동기념관만의 상징적인 의미를 실내 공간과 시설 디자인을 통해 구현함으로서 공간의 정체성을 구체화시키기 위함

나. 민주화운동기념관의 안전한 시설 조성과 우수한 품질의 디자인 제작가구를 통해 보다 효율적인 기능을 적용하고 창의적인 공간을 연출하여 기념관 이용자들에게 편의성과 쾌적한 환경을 제공하고자 함

3. 사업규모 및 과업범위

가. 사업위치 : 서울특별시 용산구 한강대로71길 37

나. 규모 : 약 3000m²(지하2층~지상7층 일부)

※ 기념관 시설규모: 부지면적(6,391m² ), 건축연면적(9,635m²)

다. 사업기간 : 착수일로부터 2024. 12. 21. 까지

※ 실시설계(안) 확정 후 제작ㆍ설치, 발주기관의 사정 및 공정 일정 등에 따라 변동 가능

※ 건축 및 전기, 통신, 설비, 소방 등과의 협의 및 공정 확인을 통해 사업 진행

라. 주요시설 : 임원실, 사무실, 회의실, 다목적홀, 접견실, 휴게시설, 창고 등

마. 소요예산 : 금1,680,000,000원(금일십육억팔천만원, 부가가치세 포함)

※ 부가세, 설계비, 운반설치비, 배관배선비 등 사업추진 일체 비용 포함

구 분	층 수	공간조성 대상	비 고
본관	1층	계단 하단 창고
	1~7층	비상계단실 벽 일부 마감
	필로티	야외 휴게실, 물품보관소
	옥탑	창고
AMD동	1층	사무동(임원실(2개소), 비서실, 접견실, 탕비실, 화장실, 복도 등)
	2층	사무동(회의실, 창고, 안전관리팀, 노조사무실, 복도 등)
	3층	사무동(직원용샤워실)
별관	1층	시설사무실, 시설휴게실, 환기구 설치
	2층	직원휴게실, 야외테라스, 외벽 노출배선 마감
교육관	1층	다목적홀
	2층	다용도회의실
	3층	회의실1~4
신관	지하2층	수장고B, 정보자료실, 어린이체험교육장, 임시적재창고
	지하1층	수장고A, 분류등록실, 수유실, 미화원대기실, 물품보관소, 화장실 내부 창고, 방재실(창고포함)
	1층	물품보관, 의무실, 해설사대기실
공통	전체	안전시설 및 편의시설 설치 등

바. 과업범위

※ 제작·설치 배치 대상 공간 평면도 및 가구 목록은 별첨 참조

☞ 가구(물품) 내역은 참고용으로 제안사 컨셉에 맞게 자유롭게 제안 가능

※ 수장고A, 수장고B는 당사 의왕청사 보존서고 모빌랙 이전 설치 포함

4. 계약방식

1) 입찰방법 : 제한경쟁입찰

(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조)

2) 계약방법 : 협상에 의한 계약

(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조)

3) 협상 및 사업자 선정방식 : 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약 체결기준」

5. 추진방향

1) 문화 및 집회시설로서 공간별 특성과 기능적 요소를 적극 고려

2) 건축컨셉과 조화로우면서 창의적이며 실용적인 디자인가구 제작 설치

3) 내구성이 뛰어나고 관리 및 유지보수, 호환 및 재배치가 용이한 우수한 가구 제작 설치

II.	추진일정

1. 세부절차 및 일정

구 분	추진일정(예정)	내 용
입찰공고	2024.07.01.(월) ~ 07.12.(금)	• 민주화운동기념사업회 홈페이지(www.kdemocracy.or.kr) • 조달청 나라장터(G2B) • 공공기관 알리오(www.alio.go.kr)
질의서 접수	2024.07.08.(월) 09:00~16:00	• 서면질의(이메일접수, 전화질의 불가) yjnam@kdemo.or.kr
질의서 회신	2024.07.10.(수)	• 이메일 회신
제안서 접수	2024.7.12.(금) 15:00	• 나라장터 전자제출
제안서 발표(PPT) 및 심사평가	2024.7.**.(*)	• 평가장소: 추후통보 • 발표관련: 발표순서는 접수순의 역순에 의하며, 업체별 20분(발표 10분, 질의응답 10분) 부여
협상대상자 결정	2024.7.**.(*)	• 심사 후 협상 적격자 개별통보
협상	2024.7.**.(*)
계약체결	2024.7.**.(*)	• 협상 성립 후 10일 이내
제작 및 설치	2024.7.**.~12.21.	• 기념관 개관 예정일: 2024.10월 • 타 공정과 사전 협의 철저

2. 입찰참가신청서 및 제안서 접수

가. 제출 기간: 입찰공고의 ‘입찰에 부치는 사항’ 참고

나. 제출 장소: 조달청 e-발주시스템을 통한 온라인 제출

3. 입찰참가등록 제출서류

가. 입찰참가 서류

1) 입찰참가신청서 1부[서식 1]

2) 입찰참가자격확인서약서, 입찰보증금지급확약서, 사용인감계 각 1부 [서식 2 ~ 서식 4]

나. 입찰참가자격 증명 서류

1) 공장등록증명서 1부

2) 사업실적 2부[서식 5, 서식 6] 및 실적증명원 1부[서식 7]

3) 산업디자인 전문업 등록증 사본 1부

4) 실내건축업면허증 사본 1부

다. 서약서, 확인서, 보안각서, 청렴계약 이행각서, 입찰결과 이행각서,

입찰보증금 지급각서 각 1부 [서식 8 ~ 서식 13]

라. 대리인 참가 신청 시 위임장 [서식 14], 신분증 사본, 재직증명서 각 1부

4. 제안서 제출서류

가. 정량평가

1) 정량적 평가제안서 표지 양식 [서식 15]

2) 제안기관(회사) 일반현황 및 연혁[서식 16]

3) 자본금 및 매출액 현황(최근 3년) [서식 17]

4) 회사 경영상태(신용평가등급) 증빙 자료

※ 신용평가 기관에서 발급하는 공공기관제출용 신용평가확인서

5) 주요 참여인력 이력사항 [서식 18]

6) 기타 평가항목 증빙자료 등 제안서에 필요한 서류

나. 정성평가

1) 기명 정성제안서 1부

2) 무기명 정성제안서 1부

3) 무기명 발표자료 1부

4) 정성적 평가제안서 표지 양식 [서식 19]

5) 사업실적 2부[서식 5, 서식 6] 및 실적증명원 1부[서식 7]

6) 품질 및 기술인증에 대한 인증서 사본

7) 제안요약서(발표자료) 표지 양식[서식 20]

8) 기타 디자인컨셉 및 레이아웃 등 제안요약서에 필요한 서류

다. 기타서류

1) 나라장터에서 출력한 ‘경쟁입찰참가자격득록증’ 1부

2) <중‧소기업·소상공인확인서> 또는 신청을 증빙할 수 있는 서류 1부

- 단, 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 <중소기업·소상공인확인서>를 신청하였으나 발급받지 못한 업체는 신청을 증빙할 수 있는 서류

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제33조제1항에 따라 중소기업자로 간주되는 특별법인일 경우 <특별법인 중소기업 간주 확인서>

3) 해당 품목 직접생산확인증명서

4) 사업자등록증 사본(원본대조필 명기 후 인감날인) 1부

5) 법인등기부등본(등기사항전부증명서) 1부

6) 인감증명서, (사용인감시) 사용인감계 1부[서식 4]

7) (대리입찰일 경우) 입찰대리 위임장

8) 개인정보 수집·이용·제공 동의서

9) 산출내역서

라. 가격제안서

1) 가격제안서[서식 21], 산출내역서[서식 22] 각 1부

마. 제안서 작성·제출 유의사항

1) 모든 서류의 사본은 “사실과 상이 없음”을 기재하고 날인으로 증명

2) 제안서는 제안사별로 각 한 건(점)에 한하며, 제출 후 추가제출이나 변경, 수  정, 보완할 수 없음

3) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서 뒤에 별첨  으로 붙여 제출하여야 하며, 『사업수행능력 평가서(정량적 평가)』 및 『정  성적 평가 제안서』 자료를 각각 분리하여 제출하여야 함

4) 『정성적 평가 제안서』에는 제안 업체를 인식할 수 있는 사업수행 실적 등   어떠한 내용도 표기하지 않아야 함

5) 제출된 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않으며, 서류 작성 및 제출과    관련된 일체 비용은 제안사의 부담으로 함

6) 제안서 표지는 서식을 사용함

7) 제출된 서류 및 제안 내용에 위․변조나 허위 사실이 발견된 경우 해당 내용에  대한 모든 책임은 제안사에 있으며, 평가대상에서 제외됨

8) 제안사는 제안설명서 및 발표자료에 제안사를 인지할 수 있는 표기를 할 수 없으며, 이를 위반할 경우에는 평가에서 제외

9) 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설할 수 없으며, 이를 위반하여 발생한 문제는 제안사가 책임짐

5. 제안서 평가위원 구성

가. 제안서의 공정한 평가를 위하여 발주기관이 선임하는 9인의 관련분야 전문가로 평가위원회를 구성ㆍ운영한다.

나. 위원회 구성 및 평가방법에 대해서는 발주기관에서 정한 소정의 기준에 따

르고 특별히 정한 바가 없는 한 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약 체결기준」에 의한다.

다. 공정한 평가를 위하여 평가위원의 명단은 공개하지 않는다.

라. 위원회의 평가내용은 비공개로 하며, 제안서 제출자는 위원회 구성, 평가 기준, 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없다.

6. 제안서 평가

가. 일시 및 장소: 추후공지

나. 제안서 발표

1) 발표순서 : 제안서 접수 역순

2) 발표시간 : 업체당 20분 이내(발표 10분, 질의 10분)

3) 발표자 : 제안업체 대표 또는 대리인(제안사당 2명 이내로 제한)

※ 제안사 대표자 또는 위임장(재직증명서 포함)을 지참

4) 발표방법 : 프레젠테이션 활용 구두 발표(동영상 시연불가)

※ 제안서 발표시 동영상을 시연하는 행위는 실격으로 간주

5) 평가위원 : 관련분야 전문가 심사위원 9명

다. 유의사항

1) 다음에 해당하는 제안자는 참가 자격을 박탈할 수 있음

- 제안서 발표를 고의로 방해하거나 타사 제품을 비방하는 업체

- 심사의 공정성을 해칠 우려가 있는 행위를 한 업체

2) 제안서 평가는 우리 사업회의 평가 기준에 따르며 제안자는 평가 결과에 대해 이의를 제기할 수 없음

3) 시공 및 구매, 제작, 설치되는 제품은 제안서 제품과 동일한 사양으로 납품하는 것을 원칙으로 하되 발주처에서 변경을 원할 경우 별도 협의를 거쳐 변경 제작 및 납품·설치하도록 함

4) 제출 서류는 반환하지 않으며, 제안요청서 등에 명시하지 않은 사항은 발주처에서 정하는 바에 따름

라. 입찰가격 평가 : 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약 체결기준」 적용

마. 평가결과 : 해당업체 개별 통지

7. 질의 및 답변

가. 질의서 접수/회신 일자 : 제안요청서 6쪽‘II. 추진일정 및 제안서 제출 등 - 1. 세부절차 및 일정’참조

나. 질의조건 및 유의사항

- 질의기간 외의 질의는 불가하며 업체가 제출한 서면질의에 한하여 접수 및 답변함

- 질의는 서면질의서[서식 23]를 작성, 이메일(yjnam@kdemo.or.kr)로 기한 내 제출해야 함

- 이메일 전송 시 전화로 접수여부를 확인(☎02-6440-8903)하여야 하며, 접수된 질의서 내용이 제안서 내용과 직접 관련이 없는 사항이나 질의서가 관련서식과 상이할 경우에는 답변하지 아니함

- 질의서는 1문항당 1페이지 이내로 한글(워드프로세서)로 작성하여 명확히 알아볼 수 있도록 해야 하며, 업체별 1회에 한함

- 전화 및 방문 질의는 불가, 답변은 질의서 답변 기간 내에 이메일로 회신

- 질의에 대한 답변 사항은 본 제안요청서와 동일한 효력을 가짐

- 답변 내용이 본 제안요청서의 내용과 상충하는 경우에는 질의서의 답변 내용이 제안요청서에 우선하여 효력이 발생함

III.	입찰참가자격

1. 입찰참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제12조 및 동법        시행규칙 제14조의 규정에 의한 참가 자격을 갖추고, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 다음 각 항의 자격을 모두 갖춘 업체

1) 「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제2조에 규정된 중소기업자로서, 동법 제9조 및 동법 시행규칙 제5조 규정에 의한 <직접생산확인증명서>를 소지한 업체

〇 직접생산확인증명서

국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 G2B 분류번호 5610150201(소파), 5610150701(책장), 5610170301(책상), 5610170601(회의용탁자), 5611210201(작업용의자), 5611210501(라운지용 의자), 5612150801(컴퓨터책상)을 제조물품으로 입찰 참가 등록한 업체

* 제안서 제출 마감 전일까지 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 하며 중소기업제품 공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr)에 등록된 것이어야 함.

2) 「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 중소기업 또는「소상공인기본법」제         2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정(중소기         업청 고시)」에 의한 <중소기업·소상공인확인서>를 소지한 업체

3) 「산업디자인진흥법」제9조 및 동법 시행규칙 제9조에 의한 산업디자인전         문 회사로서 제품디자인분야(업종코드 4441) 또는 환경디자인분야(업종코드         4442) 또는 종합디자인 분야(업종코드 4444)로 신고를 필한 업체

4) 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 실내건축공사업(전문건설업) 등록을          필한 업체

5) 입찰공고일 기준 3년 이내 유사기관 가구 제작 설치 건수 1건 이상(단일건수 기준 15억원 이상)

나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행

령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당하지 않는 업체

다. 하도급 및 공동 수급 계약(공동이행, 분담이행 등) 불가

라. 참가신청일 기준으로 등록취소, 휴·폐업, 업무정지, 부정당업체 지정 등 결격사유가 있는 업체는 응모할 수 없으며, 이를 위반하여 입찰에 참가한 업체의 모든 행위는 원천적으로 무효로 함

2. 협상적격자 선정 및 통지

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약 체결) 규정에 의함

나. 제안서 기술평가(90%)와 가격평가(10%)를 종합 평가하여 기술능력평가분야의 배점한도 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하고, 종합 평가점수 1위 업체부터 협상을 통해 사업적격자로 선정한다.

다. 평가점수 동점 제안자가 2개 이상인 경우 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

※ 점수 계산 : 소수점 이하 3자리까지 산정 후 반올림하여 소수점 이하 2자리까지 산출

라. “제나항” 및 “제다항” 규정으로 결정된 협상 순위에 따라 우선협상대상자에 서면 통보 후 협상을 개시하고, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

※ 협상 대상이 아닌 제안업체에 대해서는 통보 생략

마. 우선협상대상자와 협상이 성립되지 않을 경우 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

※ 모든 협상대상자와 협상이 결렬될 경우 재공고 또는 새로운 입찰에 부침

3. 협상절차 및 계약체결

가. 협상기간 : 협상 개시를 통보한 날로부터 10일 이내

나. 협상내용

1) 협상대상자로 선정된 업체가 제안한 과업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 및 제안서 평가위원회에서 권유한 사항 등을 협상대상으로 하며, 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

2) 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업금액 내에서 조정하여 계약금액을 결정할 수 있다.

3) 협상대상자가 제안한 내용 중 미진하거나 불명확한 부분의 구체적인 요구사항을 작성하고, 현실성이 없거나 과다 적용된 부분을 조정하며 기타 발주자가 요구하는 사항 등을 반영한다.

4) 협상 완료 및 계약 체결 후 설계변경 발생 시에는 기 제출한 가격제안서 및 금액산출내역에 대하여 발주자가 원가계산 의뢰를 요청할 수 있다.

(원가계산 시 발생하는 제비용은 낙찰자가 부담)

다. 협상이 성립된 후 그 결과를 해당 업체에게 즉시 서면 통보하고, 특별한 사유가 없는 한 납품 기한을 고려하여 지체 없이 계약 체결한다.

라. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 서면 통보한 협상 결과와 ｢국가를당사자로하는계약에관한법률 및 동법 시행령, 시행규칙｣과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

마. 협상이 성립된 이후 계약을 포기할 경우 해당 업체는 선정 결과물에 대한 일체의 권리를 주장할 수 없다.

IV.	제안서 작성

1. 제안서 작성

가. 매수: 50페이지 이내

나. 작성지침

1) 제안서의 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 함

2) 제출된 제안서 내용은 수정, 변경, 보완할 수 없음

3) 제안서 구성은 아래 목차를 참고하여 작성하되 제안내용에 따라 수정 또는 변경하여 작성 가능

4) 한글 작성을 원칙으로 하며 전문용어 또는 영문 약어 등을 사용할 경우 한글 용어 해설 및 전체 영문을 표시한다.

5) 명확한 용어를 사용하여 표기하고 가능한 항목은 계량화하여 표기한다(모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주).

6) 도면(설계도면, 그림, 조감도, 투시도 등)에 색채 사용은 가능하나 여백과 배경은 백색 바탕으로 하며, 별도의 배경 무늬, 캐릭터, 문자, 기호 등은 사용할 수 없다.

7) 가구 계획에 따른 내역을 품목별로 표기하여 품명, 규격, 사용소재(외부마감재, 코너몰딩 등 포함), 모델(기성제품의 경우), 수량, 금액, 장단점 등으로 세분화한 제품설명서 및 산출내역서를 제안서에 포함하여야 한다.

<정성평가 작성 시 주의>

- 제안요약서(발표용) : 정성평가 항목을 중심으로 하여 PPT 형식으로 요약하되, 제안서의 내용을 명확히 설명할 수 있는 내용으로 작성

다. 제안서에 기본적으로 표현되어야 하는 사항

1) 제안한 가구의 품명, 콘셉트, 디자인(안), 규격, 소재, 특징, 장점 등

2) 공간별 가구 설계 및 배치도면

- 가구 배치 계획은 건물 내부 평면도[붙임 2]의 공간별 규모 및 용도와 가          구 물품 내역[붙임 3 별첨자료]을 고려하여 참가업체가 자유로이 제안

- 가구 물품 내역은 참고용으로 변경 가능

3) 실제 배치 사례를 포함한 공간별 3D 이미지, 조감도 또는 투시도

4) 제품 납품 후 유,무상 A/S 등 유지관리 계획 및 방안

라. 기타 유의사항

1) 당 건물의 공간구성 및 색상, 구조에 어울리는 가구 디자인과 규격, 소재, 색상, 마감처리, 제품 시방서 등을 제안하여야 하며, 동영상을 제작하여 시연하는 행위는 실격으로 간주한다.

2) 전기 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 다른 공정과의 관계 및 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차를 포함하여 기술한다.

3) 본 사업의 목적 및 제안요청서를 충분히 이해하고 각종 자료 및 전문가의 검토 등을 근거로 제안서를 작성하여야 한다.

4) 제안서의 모든 내용은 실현 가능한 범위 내에서 명료하게 작성하여야 하며 근거 및 보충 자료 요구 시 제출하여야 한다.

5) 모든 가구의 모서리는 곡선으로 하고, 필요시 충격 방지 처리를 하여야 하며 세척 및 마감재 교체 등 유지관리가 용이한 재질을 사용하여야 한다.

6) 가구 외관은 부드럽고 손상이 되지 않는 것으로, 바퀴를 부착할 경우 바닥을 손상하지 않는 재질을 선택하도록 해야 한다.

7) 제작가구의 자재, 규격, 특정 색상, 사용방법 등을 제안하여 낙찰되었을 경우 이를 토대로 진행하여야 한다.

8) 발주자가 제공한 도면 내용은 현장 상황에 따라 일부 변경될 수 있으며 변경 내용에 따라 제안 내용, 납품 및 설치 제품의 변경이 이루어질 수 있다.

9) 제안사항 중 제작하여야 하는 가구와 구매하여야 하는 가구를 구분하여 설계도를 작성해야 하며, 구매하는 가구는 전체적인 공간 배치만 참고할 뿐 본 공사에서 제외한다.

2. 각 층별 제안 참고사항

1) 공통사항

구분	내용
전층 공통	○ 건축 및 인테리어의 마감재 및 형태, 색상, 구조 등과 조화를 이루는 일체감 있는 공간 조성 ○ 이용자 편의성을 고려한 유니버설 디자인 제안 ○ 이용자 동선의 효율성을 고려한 디자인 제안 ○ 가구는 디자인 및 활용성이 우수하여야 하고, 친환경자재 사용 ○ 조명을 다양하게 사용하여 세련되고 밝은 느낌의 가구 제작 ○ 인테리어, 전기, 통신, 기계, IT, 소방 등 관련 업체와 긴밀한 협조를 통해 노출을 최소화하고 일체화된 공간 연출 ○ 제작가구의 경우 외관은 부드럽고 외관손상이 되지 않는 것으로, 바퀴를 부착할 경우 바닥을 손상하지 않는 재질 선택 ○ 디자인 가구의 구조는 이용자의 안전을 고려하여 전선 노출이 되지 않는 구조이어야 하며, 내구성을 고려하여 하부프레임은 용접과 볼트 결착이 노출되지 않는 구조로 설계 ○ 개관 일정을 고려한 가구 설치의 단계별 일정 제시 ○ 건물 내부 마감재 및 형태, 색상, 구조와 일체감을 조성하며 디자인과 기능성이 잘 어우러진 디자인 제시 ○ 공간별 쾌적하고 편안한 휴게 및 편의를 모두 충족하는 공간 구축 ○ 건축물 창호의 구조와 디자인을 살려 채광을 가리지 않도록 제작 ○ BF인증(장애물 없는 생활환경)에 지장이 없도록 설치 ○ 난간대 추락위험 구간 추락사고 예방 조치 ○ 보행자 또는 차량 통행구간 코너 충돌방지 조치 ○ 문 개폐구간 표시하여 충돌사고 예방 조치 ○ 유리 창호 또는 출입문 시야 차단을 위한 조치(블라인드, 필름지 등) ○ 기존건물 노출천장 일부 도장 보충작업 ○ 기타 과업지시서 및 시방서 전 내용을 숙지하여 제작 설계

2) 신관, 교육관

구분	내용
지하 2층	[수장고B] ○ 기존 시설에 설치되어 있던 모빌랙을 이전하여 공간의 활용성을 높일 수 있게 제안 ○ 지하 2층의 수장고는 수장고 본연의 기능인 소장품의 안전한 보존과 보안에 충실하도록 조성 ○ 수장고 출입문은 외부 화재 시 2시간 내화성을 갖고 기밀성과 보안성을 갖춘 수장고문으로 제작 설치 ○ 수장고는 바닥에 공간 띄우는 공법을 적용하여 누수 시 피해를 줄일 수 있도록 제안하고 바닥 단차를 보완하기 위해 입구에 슬로프를 설치하여 이동이 용이하도록 제안 ○ 수장고 구축은 외부 습기 차단을 위해 하지재로 불투습 패널을 바닥, 벽, 천장에 설치 ○ 수장고의 마감재는 보관자료의 열화 방지를 위해 벽, 천장은 조습성능이 우수한 고성능 조습자재를 사용하되 현장에서 도포하는 습식방법이 아닌 건식방법으로 시공하는 조습패널로 마감하며, 바닥은 수장품의 낙하 시 완충효과를 고려하여 원목 후로링으로 제안 ○ 조습패널은 건축재료의 흡,방습성 시험방법-습도응답법(KS F 2611:2019)의 상대습도 중습영역에서 시험한 결과 값이 흡습량 220g/㎡, 방습량 210g/㎡이상으로 고성능 제품으로 제안 [정보자료실_주차램프 하부 점검 PIT] ○ PIT를 문서고로 활용하기 위해 산업용 제습기를 설치하고 배수로 연결 ○ 다량의 책을 보관할 수 있는 책장 배치공간 고려 ○ 책의 무게를 감안하여 하중으로 인한 변형이 생기지 않도록 제작 [어린이체험 교육장] ○ 참여전시램프 아래 교구장 설치 ○ 평소 관람객 이동통로로 사용, 어린이체험 교육장 사용시 이동식 파티션 등을 사용하여 구역을 구분하고, 행사가 없을 시 시건장치 설치 ○ 어린이 시설에 적합한 디자인과 안전하고 견고한 마감 및 교육용 가구 배치 [임시적재 창고] ○ 화물트럭을 통해 입고된 물품의 하역 장소로서 대형 물품 수용 가능한 효율적인 공간 배치 필요 ○ 물품 이동, 조립, 해체 등 작업을 위한 공구용 선반 배치공간 고려 ○ 출입문 시건장치 설치
지하 1층	[수장고A] ○ 기존 시설에 설치되어 있던 모빌랙을 이전하여 공간의 활용성을 높일 수 있도록 우선 배치 ○ 시창을 통한 보이는 수장고로서 수장고 본연의 기능을 유지하면서도 관람객에게 전시용으로 보여줄 수 있는 회화형 모빌랙을 설치 ○ 수장고 출입문은 외부 화재 시 2시간 내화성을 갖고 기밀성과 보안성을 갖춘 수장고문으로 제작 설치 ○ 시창용 전동암막 롤스크린 설치 ○ 수장고의 마감재는 보관자료의 열화방지를 위해 벽, 천장은 조습성능이 우수한 고성능 조습자재를 사용하되 현장에서 도포하는 습식방법이 아닌건식방법으로 시공하는 조습패널로 마감하며, 바닥은 수장품의 낙하 시 완충효과를 고려하여 원목 후로링으로 제안 ○ 조습패널은 건축재료의 흡,방습성 시험방법-습도응답법(KS F 2611:2019)의 상대습도 중습영역에서 시험한 결과 값이 흡습량 220g/㎡, 방습량 210g/㎡이상으로 고성능 제품으로 제안 [분류등록실] ○ 수장품의 임시보관 및 분류작업이 용이하도록 작업공간과 사무공간을 구분한 공간조성 제안 ○ 다양한 수장품을 다루는 공간으로서 견고한 마감 [상설전시램프 하부] ○ 물품보관소 설치 및 휴게공간 배치, 조명 필요 ○ 안쪽 관람객 출입금지 조치 필요 [방재실] ○ 사무 및 긴 소파 등의 휴게공간 조성 ○ 방재실 내부 창고의 선반 배치 설계 [수유실] ○ 2석 이상 가구 설치 제안 및 편의시설 조성 ○ 편안한 분위기를 조성하는 디자인 적용 [미화원 대기실] ○ 소파, 테이블, 수납장 등 휴게공간 조성 [남자화장실 창고] ○ 자재용 선반 설치 ○ 제습기 설치 및 배수로 연결, 출입문 시건장치 설치 [주차램프 중간 창고] ○ 비상자재 보관용 선반 설치 ○ 시건장치 설치
1층	[교육관 - 다목적홀] ○ 행사 등을 하는 공간으로 의자(100개) 배치를 위한 보관시설 필요 ○ LED전광판(현수막 대체) 설치 ○ 강마루 등 견고한 실내 디자인 마감 필요 ○ 행사, 강연, 공연 등 다양한 분위기를 수용할 수 있는 디자인 필요 ○ 추후 LED스크린 설치를 고려한 무대 설치 ○ 전실 : 행사자 대기실로서 테이블, 소파, 화장대, 수납장 등 배치 [신관 - 입구홀, 상설전시A] ○ 물품보관함 2개소 설치 ○ 의무실과 해설사 대기실 : 두 공간 분리 배치, 외부 창호를 가리지 않는 마감
2층	[교육관 - 다용도 회의실] ○ 중역회의실로 24석용 고정식 회의테이블 설치 ○ 다목적홀이 보이는 시창의 시야 및 소음차단 방안 필요 ○ 이미지월 조성 ○ 회의실 예약현황판 설치
3층	[교육관 - 회의실 1~4] ○ 회의실 1,2 : 가벼운 이동식 회의 테이블 배치, 좌석수 24석 배치 ○ 판서 가능한 벽면 ○ 회의실 예약현황판 설치

3) 분실, AMD동, 별관

구분	내용
1층	[분실] ○ 야외 필로티: 물품보관함 설치(약 5X4칸, 아래쪽 대형물품용), 휴게공간 조성 ○ 계단 하부 창고: 소모품용 선반 설치, 출입문 시건장치 설치 ○ 1~7층 비상계단실: 외벽 구멍 막음 조치
1층	[AMD동 - 사무동] ○ 복도 : 건물 컨셉에 맞는 실내 조성, 내부알림판, 홍보게시판 등 설치 ○ 임원실(2개실) : 이용자에게 적합한 감각적인 디자인과 가구 설치 ○ 접견실 : 홍보용 선반 등 사업회의 이미지와 어울리는 실내 디자인 조성, 탕비시설, 홍보용 선반, 다양한 휴게공간 설치 ○ 비서실 : 사무실 내부에 소방 수신기(600*600)배치 고려한 2석 배치, ○ 탕비실 : 전체적인 디자인이 어우러지는 마감과 가구 설치 ○ 출입문 신설(3개소), 화장실 남자 소변기 2개 설치 ○ 창호 일부 유리 교체 [별관] ○ 시설사무실 : 좌석수 2개, 회의탁자(최대수), 환기 및 냉난방 설치 ○ 시설휴게실 : 근로자 휴게시설, 침대, 자재창고, 환기 및 냉난방 설치
2층	[AMD동 - 사무동] ○ 복도 : 건물 컨셉에 맞는 실내 조성, 내부알림판 설치 ○ 사무실 : 8석 가구 설치 ○ 회의실 : 16석 좌석 배치, 이미지월 설치, 이동식모니터 배치 고려 ○ 창고 : 선반 배치 설계 ○ 노조사무실 : 회의용 탁자, 캐비닛 설치 ○ 2~3층 출입문 신설(7개소) ○ 창호 일부 유리 교체 [별관 – 직원용 휴게실] ○ 건물 외관에 어울리는 실내 디자인과 야외 테라스 조성 ○ 외관에 보이는 부분은 사전 협의 필요
3층	[AMD동 – 직원용 샤워실] ○ 현장 확인 후 보강
옥탑	[분실] ○ 창고 : 선반 설치 설계, 환기 및 제습장치 설치

3. 제안서 목차 구성

작성항목	내용	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요	1) 제안 배경 및 개요	해당 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
	2) 주요 내용
	3) 제안 내용의 특징 및 장점
	4) 주요 적용 기술
Ⅱ. 제안업체 현황	1) 일반현황	제안사의 개요 및 주요 연혁, 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시
	2) 조직 및 인원현황	제안사의 조직 및 전문인원 현황 제시
	3) 주요 사업내용	제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분 제시
Ⅲ. 경영상태	1) 신용평가등급	최근년도의 회사 경영상태 확인을 위한 신용평가등급 작성
	2) 주요 사업실적	주요 사업 실적 기술(공고일로부터 3년)
	3) 기술인증 보유 여부	본 사업과 관련된 기술인증 보유내역
Ⅳ. 사업수행 기술	1) 유사사업 수행 경험	해당 사업과 관련하여 유사 사업 수행 경험에 대하여 기술
	2) 사업수행 전략 및 방법	제안 요청 내용의 이행 전략과 방법을 명확히 기술
	3) 수행방법과 기술지원 방안	제안사가 본 사업을 수행하는 방법과 기술지원 방안을 상세히 기술
Ⅴ. 사업 및 운영관리 기술	1) 품질보증 계획	본 사업을 수행함에 있어 품질보증 계획 제시
	2) 추진일정계획	사업 추진에 따른 보고 및 계획을 상세하게 제시 (월간, 주간, 일일, 수시 계획 등)
	3) 수행조직 및 업무분장	본 사업 수행조직의 업무분장 계획 작성
	4) 참여인력 및 이력, 기술인력 보유 사항	본 사업의 참여인력에 대한 이력 및 기술보유사항 등을 작성
Ⅵ. 제품의 특징 및 장점	1) 품질	사용소재(고급·친환경 사용여부), 규격(두께 등), 내구성(외부마감재질, 코너몰딩 등), 품질인증서 여부 등
	2) 실용성	가구의 우수성, 편리성, 관리의 용이성 등
	3) 디자인	색상 및 재료 등에 대한 건축 및 공간디자인과의 조화성, 인테리어 디자인과의 연계성 등
Ⅶ. 가구 배치도면	1) 가구 배치도면	효율적인 가구 배치를 통한 공간 확보 가능 여부 공간디자인을 고려한 기능적 가구 배치
Ⅷ. 품질보증 및 사후관리	1) 품질보증 및 사후관리	A/S계획(무상보증기간), 추가구매에 따른 설치 또는 해체 및 재배치의 용이성
Ⅸ. 지원 부문 및 기타	1) 지원 부문 및 기타	본 사업과 관련 지원 가능한 사항 및 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용

V.	제안서 평가

1. 제안서 평가항목 및 배점표

가. 기술능력 평가 배점 : 90점 만점(정량평가 10, 정성평가 80)

나. 입찰가격 평가 배점 : 10점

※ 배점 조정 사유 : 저가 입찰 선정 현상을 방지하는 동시에 고품질의 디자인 연구가 가능하며 기술력이 우수한 업체 선정을 위해 기술능력 평가 점수를 높여 경쟁력을 높이고자 함

○ 제안서 평가 항목

구분		평가 항목	세부 내용	배점(점)		비고
기술능력평가 (90점)	정량적 평가 (10점)	경영상태	ㆍ업체의 경영 상태 및 신용등급 평가	10	10	계약담당자 (사업담당자) 평가
	정성적 평가 (80점)	사업이해도	ㆍ사업 목적 및 특징, 방법, 설치 대상 등에 대한 이해	10	15	심사위원 평가
			ㆍ제안 내용의 실현 가능성, 우수성, 참신성	5
		사업 수행 계획 및 전략	ㆍ세부 추진체계, 수행 방법의 타당성, 신뢰성	5	20
			ㆍ수행 일정의 적정성	5
			ㆍ사업 수행 의지 및 발주처와의 협력 방안	10
		사업 수행 능력	ㆍ공고일 기준 3년 이내 유사기관 가구 제작 설치 건수(단일건수 기준 15억원 이상)	10	20
			ㆍ공고일 기준 5년 이내 유사기관 설계용역비 1천만원 이상	10
		사용 편의성	ㆍ이용자 동선을 고려한 효율적인 가구 배치 및 공간디자인 구성	5	10
			ㆍ이용자들의 편의를 위한 제품의 품질, 실용성, 디자인, 마감 완성도	5
		공간디자인	ㆍ기념관과 조화로운 공간과 디자인의 조화	10	15
			ㆍ사용소재의 견고한 재질, 친환경 여부, 마감 완성도 등 고품질 자재 사용 여부	5
입찰가격평가 (10점)		입찰가격	ㆍ계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 입찰가격 평점 산식에 의함	10	10	평점 산식
총계					100

2. 제안서 평가

가. 정량평가 세부 기준

- 객관적 지표 평가를 위해 확인 가능한 관련 서류 별도 제출

- 실적증명원 및 관련 계약서, 부가가치세 과세표준증명원, 신용평가 등급 확인서, 기술자 재직증명서/국민연금관리공단 확인서 등

○ 기술능력 정량적 평가(10점)

- 경영상태 평가기준(10점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7

[주]

1. 위 기준은 ｢조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준｣에 의한다.

2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

3. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

4. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

5. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

나. 정성평가 세부 기준

1) 평가위원회 구성 : 제안요청서 9쪽‘II. 추진일정 및 제안서 제출 등 - 5. 제안서 평가위원 구성’참조

2) 평가방법

- (발표순서) 평가 당일 추첨하여 결정, 타 업체 발표는 청취할 수 없음

- (발표자료) 입찰 등록 시 제출한 프리젠테이션 활용 – 발표시 동영상 시연금지

- (발표시간) 업체당 20분 이내(발표 10분, 질의 10분)

발표시간 초과 시 종료 간주

※ 위원장이 필요하다고 인정할 경우 또는 참가업체 수에 따라 제안 설명 시간이 가감될 수 있음

- (발표자) 사업담당자 또는 대리인 등 재직자가 직접 발표(2인까지 참석)

발표 참여자 전원 신분증 사본 및 재직증명서 각 1부 제출

※ 발표를 비롯한 질의응답 과정 및 발표 자료에는 제안업체를 인지할 수 있는 특정암호, 기호 등 어떠한 거론이나 표기 절대 금지

3) 제안서 평가 결과 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한다.

4) 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균 점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

5) 평가점수 동점 제안자가 2개 이상인 경우 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

다. 입찰가격평가

1) 계약예규 <협상에 의한 계약> 체결 기준의 입찰가격 평점 산식에 따른다.

라. 기타

1) 제안서 평가 종료 후 평가결과 점수는 공개하나, 평가의 공정성 확보를 위하여 평가위원 명단은 공개하지 아니한다.

2) 제안자는 평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 이에 대하여 입찰결과 이행각서[서식 9]를 제출하지 않는 업체는 평가 대상에서 제외한다.

3) 심사위원회 구성, 심사 방법 및 심사 결과에 대한 사항은 우리 시의 고유권한으로 제안자는 이에 관하여 어떤 이의도 제기할 수 없다.

3. 평가 중점사항

가. 건물과 가구 디자인 조화, 뛰어난 실용성, 제품 사용 소재의 우수성

나. 우수한 공간 활용 및 제안의 창의성 등

다. 경영상태 및 사업수행 능력 등

라. 사업수행계획 - 사업계획, 일정계획, 인력운용 방안, 사후 관리 서비스

4. 제안서의 실격 처리

가. 제안업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

나. 공정한 평가에 영향을 미칠 수 있는 불공정 행위를 할 때

다. 제안금액이 예산 범위를 초과한 경우

라. 접수된 이후 제안서를 보완․변경 등 수정할 경우

마. 제출된 서류 등에 중대한 허위사실이 발견되었을 경우

바. 익명성 유지 원칙 위배(업체명, 특정기호 표기 등 제안자를 인지할 수 있는 요소 기재)를 비롯하여 여타의 제안서 작성기준을 위반하였을 경우

사. 저작권 침해 등 관련 법규를 위반한 경우

아. 그 밖에 평가위원회에서 제안 내용이 실격이라고 의결할 경우

5. 비밀 및 보안유지

가. 제안사는 제안서를 포함한 입찰 관련 문서를 낙찰자 결정 시까지 대외비로 취급하여야 하며, 제안 참여업체 관계자 이외의 제3자에게 공개하여서는 안 된다.

나. 입찰과정 및 제안서 참가 과정 중에서 취득한 각종 정보 및 계약 이행 과정에서 취득한 각종 정보는 발주자의 사전 승인 없이 누설하여서는 안 된다.

다. 위 사항을 위반하여 문제가 발생했을 시 제안사가 모든 책임을 진다.

라. 제출한 모든 제안서는 해당 업체의 권익 보호 차원에서 평가위원·담당자 및 업무 실무자 이외의 제3자에게 비공개를 원칙으로 한다.

VI.	납품이행 및 기타사항

1. 품질 및 하자보증

가. 제품의 무상 유지보수 기간(하자담보책임기간)은 검수일로부터 2년으로 하며 하자담보 기간 내에 설치 제품의 결함 또는 불량 등 문제가 발생하였을 경우 제품을 무상으로 교체하여야 한다. 또한 하자담보책임기간 종료 후 10년 이상 해당 제품에 대한 생산 보장을 하여야 한다.

나. 일반적인 무상보증 기간 및 예상 사용 연수(10년) 기간 중 유·무상 수리가 가능한 제품을 제안하여야 하며, 무상 보증기간 만료 후라도 내용 연수 기간 동안 수리 및 유지보수를 위해 관련 부품 일체를 보유하고 발주자의 요구가 있을 경우 유·무상으로 즉시 공급하여야 한다.

다. 납품 및 설치 시 경미한 문제 및 설치 여건에 문제가 발생하였을 경우 발주자의 승인을 받아 이를 수정 제작하여 설치하여야 한다.

라. 제안하는 모든 가구는 친환경 자재인 E0등급이상으로 환경인증을 받은 소재 및 KS제품(동등 이상)이 사용되어야 하고, 제안서에서 제안한 동급 이상으로 납품하여야 한다.

마. 모든 제품은 제작 전에 제작도, 마감재, 색상 등에 대해 발주자와 협의 및 승인을 득해야 한다.

2. 납품

가. 계약상대자는 현장 실측을 통해 발주기관과 충분한 협의를 거친 후 현장 여건에 맞게 납품 설치해야 한다.

나. 제안서와 납품된 가구의 디자인, 색상, 재질 등의 동일 여부를 확인하기 위하여 공인된 기관 등에 검사를 의뢰할 수 있으며 검사 결과 상이할 경우 인수를 거부할 수 있다.

다. 납품 시 포장 단위와 포장 방법, 납품 장소, 설치 위치 등은 발주자의 요구에 따른다.

3. 검수 및 검사

가. 모든 제품은 발주자가 정하는 장소에서 검수를 거쳐야 하며 검수 시 제품에 대한 안내, 설명, 자료 제시 등에 적극 협조하여야 한다.

나. PB 및 MDF(E0등급 이상) 재질의 제품에 대해서는 납품 시 시험성적서를 제출하여야 하며, 그 외 시험기준은 한국산업표준규격, 국제표준규격 및 전문기관에서 실시하는 기준에 따른다.

다. 발주자는 필요 시 품목별 무작위로 제품을 선정하여 제품의 재질 등이 제안서의 내용과 일치하는지를 검사하기 위해 공인된 기관 등에 검사 등을 의뢰할 수 있다.

라. 검수 결과 하자발생 또는 기 제시된 도면, 제품규격서 및 시방서와 재질이 상이하거나 동등한 사양 이상이 아닐 경우 인수를 거부할 수 있으며, 해당 제품은 발주기관이 정하는 기간 내에 재납품 및 재검수를 받아야 한다. 만약 정하는 기간 내에 재납품이 되지 않을 경우 지방계약법에 따라 지체상금을 부담하는 등 일체의 손해를 배상하여야 한다.

마. 기타 검수 및 검사와 관련하여 정해지지 않은 사항은 시방서에 따른다.

4. 계약의 해지 및 변경

가. 다음 각 호와 같은 사유 발생 시 발주자는 시정할 것을 서면으로 통보할 수 있으며, 이를 시정하지 않을 경우 계약을 해지할 수 있다.

1) 지정된 기한 및 장소에 물품 납품을 하지 못하는 경우

2) 납품 지연, 품질 미달, 규격 이상 등의 하자로 인해 객관적으로 납품을 달성하기 어려운 경우

3) 계약상대자가 제3자에게 계약서상의 권리 의무를 양도, 전매, 전대, 담보의 목적으로 제공하는 경우

4) 기타 시방서의 이행이 객관적으로 불가능한 경우

나. 각종 설비공사, 인테리어 마감 등 공간변화 등에 따른 변경이 있을 경우 발주자의 요구에 따라 상호 협의에 의해 변경할 수 있다.

5. 기타 주의사항

가. 본 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 목적으로만 사용하여야 하며, 제안업체가 제출한 모든 자료 및 문서는 해당 업체의 권익 보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

나. 제안서를 허위로 작성한 사실이 발견될 시 심사대상에서 제외되며 계약 후 제안 내용이 충족되지 못할 경우에는 손해배상 책임을 진다.

다. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 내용이 우선한다.

라. 제안서 및 계약서에 대하여 이견이 발생하거나 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 쌍방의 협의에 의하여 결정하되 협의가 되지 아니한 경우에는 발주자의 해석과 지시에 따라야 한다.

마. 제안서에 기술되지 않은 사항일지라도 향후 사업 추진 시 필요하다고 인정될 경우 우리 시의 요청에 의해 수정될 수 있다.

바. 협상 시 발주자가 추가 제안 및 추가 자료를 요구할 수 있으며 이에 응하여 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다. 자료 요구에 응하지 않아 사업 수행에 지장을 초래할 경우 계약상대자가 모든 책임을 진다.

사. 본 제안을 위해 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 하며, 제출한 제안서 및 각종 문서는 반환하지 아니한다.

아. 입찰공고문, 제안요청서 등 입찰 관련 서류 숙지 부족으로 발생하는 모든 책임은 제안자에 있다.

자. 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 <정부회계예규> 계약 관련 법령을 준용하며, 유권해석 필요시 발주자의 기준에 따른다.

차. 본 사업과 관련한 국내외 소유권, 지적재산권, 특허권 침해 등 소송이 발생할 경우 일체의 손해보상 및 비용에 관한 책임은 해당 계약상대자에게 있다(탈락업체의 사업계획서에 포함되어있는 기획안에 대한 저작권은 인정하지 아니한다).

카. 계약한 금액은 추정 수량에 근거하여 산출된 금액을 기준으로 결정되기 때문에 최종적으로 납품이 완료된 시점에서 발주자의 요구사항에 부합하게 계약금액을 가감하여 대가를 지급하며, 납품 완료 후 발주자가 추가 구입을 요청할 시 동일 단가로 제공한다.

타. 계약상대자가 사업 수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 발주자에 있으며, 본 사업과 관련하여 취득한 정보 일체를 유출하거나 누설하여서는 아니된다.

파. 작업장 안전관리는 관계 법률에 따라 시행하되 계약상대자는 사전에 안전조치 완료 후 작업에 착수하고, 이행 도중 만일의 사고 발생에 대비해 필요한 제반 조치사항을 강구하여야 하며 사고로 인한 인적․물적 피해가 발생하였을 때에는 계약상대자에게 모든 책임이 귀착되며 계약상대자의 책임 하에 수습하는 것은 물론 민․형사상의 모든 책임을 져야한다.

하. 계약상대자는 발주자와 유관부서 및 건설 시공사, 인테리어 설치업자, IT시스템 구축 사업자 등 도서관 재개관 사업 관련 협력 업체와의 협업을 통해 사업을 수행해야 하며 발주자의 관련 회의 요청이 있을 경우 적극 참여해야 한다.

VII.	관련서식

[서식 1] 입찰참가신청서_(입찰보증금 지급확약서)

[서식 2] 입찰 참가자격 확인 서약서

[서식 3] 입찰보증금 지급확약서

[서식 4] 사용인감계

[서식 5] 주요 사업 실적

[서식 6] 주요 사업 실적(디자인설계용역 및 컨설팅디자인용역)

[서식 7] 실적증명원

[서식 8] 서약서

[서식 9] 확인서

[서식 10] 보안각서

[서식 11] 청렴계약 이행서약서_업체 제출용

[서식 12] 입찰결과 이행각서

[서식 13] 입찰보증금 지급각서

[서식 14] 위임장

[서식 15] 정량적평가제안서 표지 양식

[서식 16] 제안기관(회사) 일반현황 및 연혁

[서식 17] 자본금 및 매출액 현황(최근 3년)

[서식 18] 주요 참여인력 이력사항

[서식 19] 정성적평가제안서 표지 양식

[서식 20] 제안요약서(발표자료) 표지 양식

[서식 21] 가격제안서

[서식 22] 산출내역서

[서식 23] 서면질의서

[서식1] 입찰참가신청서_(입찰보증금 지급확약서)

입 찰 참 가 신 청 서 *아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리 기간
						즉 시
신청인	상호(법인명)			법인 등록번호
	주 소			전화번호
	대 표 자			주민 등록번호
입 찰 개 요	입찰공고(지명) 번호	공고 제20**-000호		입찰일자	. . .
	입 찰 건 명
입찰 보증금	납 부	∙사유: ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제37조 제3항 각호 ∙본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 사업회에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: (대리인 성명, 주민번호 기재) 주민등록번호: (대리인 위임장, 신분증)		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용 인감 (인) (사용인감 사용 시, 사용인감 날인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 사업회의 (일반/제한/지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 (공사/물품구매/용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. <붙임서류> 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 (원본대조필, 인감도장 날인) 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로서 정한 서류 20 . . . 신청인: 기관명 대표자명 (인) (인감증명서 상의 인감도장 날인) 민주화운동기념사업회 이사장 귀하
담당자 부서 : 직급 : 성명 : □

※ 입찰참가신청서와 산출내역서는 작성 후, 인감도장 또는 제출한 사용인감 날인(임찰참가신청서와 동일 도장)후, 봉투에 봉한 후 날인. 빨간색 글씨는 지우고 사용.

[서식2] 입찰 참가자격 확인 서약서

입찰 참가자격 확인 서약서

○ 업 체 명 :

○ 대 표 자 :

입찰과 관련하여 아래 각 호의 어느 하나에도 해당하지 아니함을 서약합니다. 만일 서약 내용이 허위로 판명될 경우 귀 사업회의 계약의 해제·해지 및 부정당업자제재 처분에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

1. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 제27조의5 및 같은 법 시행령 제12조제3항에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않은 자

2. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 제27조에 따라 입찰참가자격 제한을 받고 입찰참가제한기간이 경과되지 않은 자

3. ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률｣ 제8조의2에 해당하는 자

20   .   .   .

대표자   성명               (인)

민주화운동기념사업회 이사장 귀하

※ 위 서식은 홈페이지 공고를 통한 문서입찰의 경우 사용

※ 나라장터를 통한 전자입찰의 경우 별도로 수령할 필요 없음

[서식3] 입찰보증금 지급확약서

입찰보증금 지급확약서 (국가계약법 시행령 제37조 제3항 각호에 해당하는 자)
1.	입찰건명	:
2.	입찰금액	:	금 원 정								( ￦ , , )
3.	입찰보증금액	:	금 원 정								( ￦ , , ) (입찰금액의 5% 이상)
저희 회사는 상기와 같이 입찰함에 있어 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제37조 제3항 각호 규정에 의거 입찰보증금을 면제받고, 동법 제9조 제3항 및 동법 시행령 제38조 제2항 규정에 의한 국고귀속 사유가 발생한 경우 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 확약하는 문서를 제출합니다.
				20 . . .
						주소		:
						상호		:
사업자등록번호								:
						대표자		:	(인)
민주화운동기념사업회 이사장 귀하

[서식4] 사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 민주화운동기념사업회에서 시행하는 [민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업] 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년    월      일

업체명 :
주 소 :
대표자 :	(법인 인감 날인)

[서식5] 주요 사업 실적

주요 사업 실적

사 업 명	사업개요	사 업 기 간	계 약 금 액 (단위: 백만원)	발 주 처	비 고

※ 참고 사항

- 사업실적은 공고일 기준 최근 3년간 본 사업과 유관한 사업수행을 완료한 건에 대하여 기재하고 실적증명서를 첨부해야 함

- 누계실적: 단일 건으로 15억 원 이상(부가세 포함) 실적만 합산하여 평가

- 실적증명원(원본대조필) 사본 1부

① 사업명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재) : 해당 건수별로 기재

② 사업개요 : 사업 종류, 규모, 주요 세부내용 등 작성

③ 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 지분을 괄호에 기재

④ 하도급 및 공동도급의 경우 비고란에 원도급 및 공동도급사를 기재

※ 단, 입찰공고일 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간의 실적을 기재할 수 있음.

[서식6] 주요 사업 실적(디자인설계용역 및 컨설팅디자인용역)

주요 사업 실적

(디자인설계용역 및 컨설팅디자인용역)

사 업 명	사업개요	사 업 기 간	계 약 금 액 (단위: 백만원)	발 주 처	비 고

※ 참고 사항

- 용역실적은 공고일 기준 최근 5년간 본 사업과 유관한 사업수행을 완료한 건에 대하여 기재하고 실적증명서를 첨부해야 함

- 누계실적: 단일 건으로 1천만 원 이상(부가세 포함) 실적만 합산하여 평가

- 컨설팅 및 설계용역 사업실적만 인정(물품에 포함된 설계 부분은 인정하지 않음)

- 실적증명원(원본대조필) 사본 1부

① 용역명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재) : 해당 건수별로 기재

② 사업개요 : 사업 종류, 규모, 주요 세부내용 등 작성

③ 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 지분을 괄호에 기재

④ 하도급 및 공동도급의 경우 비고란에 원도급 및 공동도급사를 기재

※ 단, 입찰공고일 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간의 실적을 기재할 수 있음.

[서식7] 실적증명원

실 적 증 명 원

[공고일로부터 제한기간 이내 기준]
신청인	업 체 명 (상 호)		대 표 자
	영 업 소 재 지		연 락 처
	사 업 자 번 호		제 출 처
	증 명 서 용 도
수행실적내용	계 약 명		구 분
	개 요
	계약번호	계약기간	계약금액	수행실적
				비율	실적
증명서발급기관	위 사실을 증명함.
			2024년 월 일
	기 관 명	(인)
	주 소
	발급부서		연 락 처
	담 당 자		팩스번호
※ 각 항목요건을 갖출 경우 발행기관별 양식도 가능함 ※ 인테리어 공사의 경우, 가구 제작 및 설치에 대한 납품 실적 금액 및 비율 기재 ※ 거래실적은 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등 증빙자료를 첨부하여야 하며, 필요시 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실확인서를 제출하게 할 수 있다.

[서식8] 서약서

서    약    서

업 체 명 :

대 표 자 :

주    소 :

민주화운동기념사업회에서 시행하는 [민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업] 입찰에 참여하고자 관계서류를 첨부하여 입찰참가신청서를 제출함에 있어 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 민주화운동기념사업회에서 정한 제안요청 사항에 대한 모든 내용을 준수할 것이며, 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하고 만약, 허위․과장된 제안내용이 발견될 시에는 어떠한 불이익 처분도 감수하겠음.

2. 민주화운동기념사업회의 제안서 평가를 위해 구성한 평가위원 구성과 평가 방법 및 기준, 평가결과에 어떠한 이의제기도 하지 않겠음.

3. 평가 결과 사업수행자로 선정된 경우에는 성실히 사업을 수행하겠음.

2024년    월    일

위 대표자 :              (인)

민주화운동기념사업회 귀하

[서식9] 확인서

확    인    서

(입찰참가자격제한 및 징계사항)

[민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업] 제안서 제출(참가)과 관련하여 본 업체는 최근 1년간 관계법령에 의거 입찰참가 제한 등 관계기관으로부터 징계받은 사실이 없음을 확약하며, 계약체결 후라도 만약 위 사실에 대한 위배내용이 확인될 시 계약해지 및 이에 따른 불이익 사항에 대한 책임은 본 업체에 있음을 확인합니다.

2024년    월    일

업 체 명 :
주 소 :
대 표 자 :	(인)

민주화운동기념사업회 귀하

[서식10] 보안각서

보  안  각  서

본인(본 업체)은 귀 사업회가 발주한 [민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업] 건 제안참여와 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 [민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업] 에 대한 제안 참여에 있어 제안요청서상의 제반 보안사항을 철저히 이행하겠으며,

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는

보안 관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2024년    월    일

업 체 명 :
주 소 :
대 표 자 :	(인)

민주화운동기념사업회 귀하

[서식11] 청렴계약 이행서약서_업체 제출용

업체 제출용

청렴계약 이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기관경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 금번 민주화운동기념사업회(이하 “사업회”라 한다)가 실시하고자 하는 청렴계약제 시행 취지에 적극 동참하여 귀 사업회가 발주하는 사업과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 지켜 이행할 것을 서약합니다.

1. 위의 사업과 관련하여 입찰․낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공․납품 이후도 포함)에 이르기까지 제반 계약사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공, 불량 자재의 사용 및 납품 등 계약 사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

2. 위 사업의 입찰․낙찰, 계약체결 및 이행 등의 과정(준공․납품 이후를 포함한다)에서 직․간접적으로 금품․향응, 본인 및 친인척 등에 대한 부정한 취업제공 등 정당하지 않은 일체의 이익을 요구․약속 또는 수수(授受)하거나 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위, 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위 등 불법을 묵인하도록 요청하지 않겠으며, 관계 임직원의 어떠한 불법․부당 요구에도 단호히 거부하겠습니다.

3. 또한 계약 체결과 이행 등의 과정(준공․납품 이후도 포함)을 통하여 관계 임직원이 금품․향응, 본인 및 친인척 등에 대한 부정한 취업제공 등 정당하지 않은 일체의 이익을 요구․약속 또는 수수(授受)할 것을 요구하거나, 불법․부당한 요구가 있을 경우에는 귀 사업회 감사실

(T. 031-361-9590)에게 신고하도록 하겠습니다.

4. 위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 만약 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계 법령에 따른 처분은 물론 귀 사업회이 발주하는 모든 공사․용역․물품구매 등에 대하여 참가 제한처분을 받는 기간 동안 스스로 참가하지 않겠으며, 이와 관련 귀 사업회의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

20   .  .  .

00000 대표이사  0 0 0  (인)

[서식12] 입찰결과 이행각서

입찰결과 이행각서

입찰공고번호		입 찰 일 자	2024년 월 일
입 찰 건 명	[민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업]

본인은 상기 [민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업] 건에 입찰함에 있어 공정한 기술심사와 객관적인 내부절차에 의한 사업자 선정 결과에 대해서 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약하며, 협상대상자로 선정되었을 경우에도 주관기관과 협상 결렬 시 차순위 업체로 협상이 양도되는 것에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약하며, 이에 이행각서를 제출합니다.

2024년      월      일

업 체 명 :
주 소 :
대 표 자 :	(인)

민주화운동기념사업회 귀하

[서식13] 입찰보증금 지급각서

입찰보증금 지급각서

이 입찰에서 본인이 낙찰자로 선정된 후 정당한 이유 없이 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 않아 입찰보증금의 국고 귀속사유가 발생한 경우에는 귀 기관의 요청에 따라 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제38조(입찰보증금의 세입조치)의 규정에 의한 낙찰금액의 2.5% 이상에 해당하는 입찰보증금을 지체 없이 귀 기관에 현금으로 납입하겠으며, 기타 입찰보증금의 국고귀속 사유로 인한 여하한 조치에 대하여도 귀 기관의 결정 또는 요구에 따를 것임을 확약합니다.

2024년      월      일

제안업체명 :                             대 표               (인)

민주화운동기념사업회 귀하

[서식14] 위임장

위    임    장

대 표 자	성 명		주민등록번호
	주 소
	업체명		연 락 처
대 리 인	성 명		주민등록번호
	주 소
	업체명			연 락 처
민주화운동기념사업회에서 시행하는 [민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치사업] 입찰 제안 참가에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024년 월 일 대 표 자 : (법인 인감 또는 사용인감 날인) 대 리 인 : (인) 민주화운동기념사업회 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식15] 정량적평가제안서 표지 양식

접수번호									심사번호
(공란)									(공란)

민주화운동기념관 공간구성 및

디자인가구 제작 설치사업

↑HY헤드라인M 30font 진하게

정 량 적 평 가 제 안 서

↑HY헤드라인M 36font 진하게

년    월    일

↑굴림 20font 진하게

제안회사명

↑굴림 36font 진하게

※ 제안업체명 및 로고 사용 금지(제안서 원본 1부에만 기재)

※ 표지 크기는 A4(210mmⅹ297mm) 세로 규격으로 자유형식 작성

※ 접수 및 심사번호 : 공란으로 둠

[서식16] 제안기관(회사) 일반현황 및 연혁

제안기관(회사) 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야		사업자 등록번호
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
□ 기관의 성격 및 주요업무 □ 주요 연혁

[서식17] 자본금 및 매출액 현황(최근 3년)

자본금 및 매출액 현황(최근 3년)

(단위: 백만원)

구 분	2023년도	2022년도	2021년도	합 계	평 균
1. 총 자 산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 총매출액
9. 자기자본 이익률
10. 부채비율

※ 결산공고된 대차대조표 및 손익계산서 별도 첨부(국세청 또는 세무서 발급 분)

[서식18] 주요 참여인력 이력사항

주요 참여인력 이력사항

1. 참여인력 총괄

업무 분야	직책	성명	취득자격 (취득학력)	등록일자 (취득일자)	등록번호 (취득번호)	실무경력 기간	비고

* 1. 근무경력은 제안서 제출일을 기준으로 3년 이내 수행한 실적을 기재

2. 총괄 책임자는 반드시 용역 전 과정을 수행할 수 있는 자이어야 함

3. 디자이너 인력은 「산업디자인전문회사 신고요령」(산업통상자원부고시 제2021-5호)에 따른

산업디자인분야의 실무 경력을 갖춘 <전문인력> 기준 해당자에 한해 인정

4. 공고일 기준 6개월 이전 입사한 자로 본 사업에 참여할 인력만 명기

5. 분야별 인력 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

6. 자격증, 최종학력 증명서, 경력증명서 등 첨부

2. 참여인력 인적사항

성명				소속						직위
본 사업 참여 분야
연령	만 세		최종학교 (학위)							전공
자격증								해당분야 근무경력					년 월
본사업 참여기간		. . . ~ . . .						참여율		%
경 력
사업명		사업개요				참여기간 (년.월~년.월)			담당업무		발주처			비고

※ 투입인력은 반드시 본 사업에 투입 가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위작성이 판명될 경우 평가 후에도 계약업체 선정을 무효화함

※ 본인 확인 가능한 증빙서류 첨부(국민연금 가입, 건강보험, 고용보험 가입 증명서 중 1부)

※ 전문인력 등급 확인을 위한 증빙서류(자격증 사본, 학위증명서 사본, 경력 증명서 등)에 의하여 확인된 기술자에 대해서만 인정

※ 본 제안사 재직기간의 경력사항이 아닐 경우, 해당 사업수행 시 소속 회사의 경력증명서 첨부

[서식19] 정성적평가제안서 표지 양식

접수번호									평가번호
(공란)									(공란)

민주화운동기념관 공간구성 및

디자인가구 제작 설치사업

↑HY헤드라인M 38font 진하게

정 성 적 평 가 제 안 서

↑HY헤드라인M 42font 진하게

년    월    일

↑굴림 20font 진하게

제안회사명

↑굴림 36font 진하게

※ 제안업체명 및 로고 사용 금지(제안서 원본 1부에만 기재)

※ 표지 크기는 A3(420mmⅹ297mm) 가로 규격으로 자유형식 작성

※ 접수 및 평가번호 : 공란으로 둠

[서식20] 제안요약서(발표자료) 표지 양식

접수번호									평가번호
(공란)									(공란)

민주화운동기념관 공간구성 및

디자인가구 제작 설치사업

↑HY헤드라인M 38font 진하게

제 안 요 약 서 [발표자료]

↑HY헤드라인M 42font 진하게

년    월    일

↑굴림 20font 진하게

제안회사명

↑굴림 36font 진하게

※ 제안업체명 및 로고 사용 금지(제안서 원본 1부에만 기재)

※ 표지 크기는 A3(420mmⅹ297mm) 가로 규격으로 자유형식 작성

※ 접수 및 평가번호 : 공란으로 둠

[서식21] 가격제안서

가 격 제 안 서

사 업 명

민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치

발주기관

민주화운동기념사업회

제안업체

사업기간

계약일로부터 약 6개월

제안금액

일금                  원(₩                )

주요내역	금액	비고
제안금액

상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.

20  .    .    .

기관(단체)명:                    (인)

민주화운동기념사업회 이사장 귀하

[서식22] 산출내역서

산출내역서

(단위 : 원)

연번	배치 공간	품 목	규격	단가	수량	금 액	제품사양	비 고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ㆍ
ㆍ
ㆍ
계

※ 세부 항목을 추가할 수 있음

[서식23] 서면질의서

서면질의서

대표자 성명		접수번호
회 사 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
제 안 서 (PAGE)	질 의 내 용