제안요청서

[2016년 장기(3년) 통합유지보수 계약 업체 선정]

2015. 11.

사업 책임자	성명	염동해	연락처	성명 (정보화담당)	Tel : 02-3709-7625
	부서	기획관리실			Fax : 02-3709-7530
				성명 (계약)	Tel : 02-3709-7623
	직위	정보화담당			E-mail : yklee@kdemo.or.kr
					Fax : 02-3709-7530

-  목 차  -

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명, 추진배경, 기대효과, 대상기관	3,4

Ⅱ. 현황

1. 통합정보시스템 장비 현황	4

Ⅲ. 사업내용

1. 사업기간, 금액, 입찰방식	6

4. 기본방향

5. 사업범위	8

6. 사업체계	11

Ⅳ. 용역업체 선정

1. 참가자격	12

2. 사업자선정 및 평가방법	14

3. 추진일정	15

4. 사업수행시 유의사항	15

Ⅴ. 제안관련 유의사항

1. 제안업체현황, 기술부문	17

2. 사업관리부문	18

3. 지원, 기타부문	18

Ⅵ. 제안일반사항

1. 제안서작성지침	19

2. 보안유지	21

3. 제안서효력	22

4. 제안서 등록 및 제출방법

Ⅶ. 별첨

1. 「별첨1」, 「별첨2」 및 서식파일	23

Ⅰ		사업개요

1. 사업명

- 2016년 장기(3년) 통합유지보수

2. 추진배경 및 목적

가. 2016년부터 2018년까지 3년간, 민주화운동기념사업회의 정보시스템 통합유지보수 및 업그레이드를 담당할 사업자를 선정하여 정보시스템의 효율적인 운용, 지속적인 관리․안정적인 운용과 보안 시스템 확립을 위한 통합유지보수체계 필요

나. 통합정보시스템 안정적 운영을 위한 체계적인 환경 구축

- 주전산기, 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W), 항온항습기, 무정전전원공급장치, 경보알람, 보안관제 등 전산실 운영 환경 개선

다. 정보시스템 상에 존재하는 문제점으로 인한 보안취약성 및 업무용컴퓨터(PC)에 이르는 전반적인 취약성을 점검하고 제거해야 할 필요성 대두

라. 정보보안 관련업무의 철저한 통제⋅관리로 사이버침해 예방 강화 및 개인정보보호 침해 대응

마. 지속적인 유지보수 서비스 품질 확보를 위해 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침』제 36조의 2(장기계속계약)에 따른 장기 계약 체결 필요

3. 기대효과

가. 정보화 업무의 전문성 강화 및 효율성 향상

- 정보시스템 운영의 경험 및 노하우를 보유한 전문 업체를 선정하여 통합정보시스템 유지관리 및 안정적인 정보 서비스 수행

- 정보시스템과 정보자원에 대한 현황 및 변경되는 자원에 대한 지속적 관리를 통한 업무의 효율성 제고

나. 통합유지보수 체계의 안정적 유지관리

- 통합유지보수를 통해 장애에 대한 원인과 소재의 명확화 및 업무 절차의 간소화로 신속한 장애처리, 24시간 중단 없는 정보서비스 수행

- 민주화운동기념사업회 정보보안 시스템의 안정적 유지 및 관리를 통한 시스템 보안성 향상

4. 대상기관

○ 민주화운동기념사업회

Ⅱ		통합정보시스템 장비 현황

1. 현황

가. 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 외

항 목	번호	내용	수량	도입시기	종류	식	계
응용시스템	1	MIS(경영정보시스템)	1식	2002.12	1	1	경영정보
	2	사업회 대표 홈페이지	1식	2011.11		2	경영정보
	3	민주로드	1식	2011.12		3	경영정보
	4	아카이브즈	1식	2011.12		4	사료관
	5	(신)사료관리시스템	1식	2009.12		5	사료관
	6	구술아카이브	1식	2010.12		6	사료관
							1종 6식
SUN Server	1	경영정보시스템(MIS)서버	1식	2002.12	1	1	경영정보
	2	사료관리서버	1식	2002.12		2	사료관
	3	사료관리DB서버	1식	2003.11		3	사료관
	4	아카이브서버	1식	2007.01		4	사료관
	5	아카이브DB서버	1식	2007.12		5	사료관
	6	오픈아카이브즈 서버	1식	2013.05		6	사료관
	7	(신)사료관리서버	1식	2013.05		7	사료관
NT Server	1	사업회 웹서버	1식	2007.03	2	8	경영정보
	2	도서관리 서버	1식	2007.01		9	사료관
	3	(구)그룹웨어서버	1식	2006.12		10	경영정보
	4	웹하드 서버	1식	2007.07		11	경영정보
	5	대량메일발송서버	1식	2007.12		12	경영정보
	6	백업서버	1식	2007.12		13	경영정보
	7	DNS서버	1식	2007.12		14	경영정보
	8	통합인명DB	1식	2007.12		15	경영정보
	9	제안서버	1식	2007.12		16	경영정보
	10	스팸메일 차단서버	1식	2007.12		17	경영정보
	11	바이러스백신서버	1식	2008.04		18	경영정보
	12	응급복구서버	1식	2007.03		19	경영정보
	13	통합 웹서버	1식	2007.12		20	경영정보
	14		1식	2009.02			경영정보
	15	그룹웨어 서버	1식	2013.05		21	경영정보
	16	그룹웨어 DB 서버	1식	2013.05		22	경영정보
보안장비	1	웹방화벽	1식	2007.12	3	23	경영정보
	2	방화벽 + IPS 통합장비	1식	2014.11		24	경영정보
통합스토리지	1	SUN 사료 스토리지 1	1식	2007.12	4	25	사료관
	2	SUN 사료 스토리지 2	1식	2009.03		26	사료관
	3	SUN 통합 스토리지 3	1식	2009.10		27	경영정보
	4	그룹웨어 DAS 스토리지	1식	2015.10		28	경영정보
Network	1	백본 스위치	1식	2011.04	5	29	경영정보
	2	중앙처리 고성능 스위치	1식	2010.08	6	30	경영정보
	3	분산처리 고성능 스위치	6식	2010.08		31	경영정보
	4	백업전용 스위치	1식	2015.06	7	32	경영정보
	5	SAN 스위치	1식	2002.12	8	33	경영정보
기타	1	항온항습기	1식	2002.12	9	34	경영정보
	2	항온항습기 - 알림시스템	1식				제외
백업 솔루션	1	AVAMAR M1200	1식	2015.06	10	35	경영정보
정보보호 솔루션	1	PC Filter	1식	2012.12	11	36	경영정보
	2	Web Filter	1식	2014.12		37	경영정보
	3	보안 웹 하드	1식	2015.03		38	경영정보
	4	스팸스나이퍼	1식	2015.09		39	경영정보
							11종 39식
Software	1	오라클9i E/E	1식	2002.12	1	1	사료관
	2	오라클10g E/E	1식	2007.12		2	사료관
	3	오라클11g S/E	1식	2014.12		3	경영정보
	4	미들웨어(WAS)	1식	2002.12	2	4	경영정보
	5	로그분석	1식	2007.01	3	5	사료관
	6	도서관리	1식	2013.04	4	6	사료관
	7	DB 암호화	2식	2009.01	5	7	경영정보
	8	응급복구솔루션	9식	2008.03	6	8	경영정보
	9	응급복구솔루션	2식	2009.01		9	경영정보
취약점관리	1	취약점관리솔루션	1식	2014.12	7	10	경영정보
바이러스 백신	1	NOD32 백신	1식	2015.02	8	11	경영정보
							8종 11식

나. 응용프로그램 : MIS(경영정보시스템)

구 분	경영정보시스템
내용	예산, 회계, 구매, 자산, 인사/급여 등 관련업무

※ 정보시스템 세부내역 「별첨1」유지보수 대상 시스템 및 장비 현황 참조

Ⅲ		사업내용

1. 사업기간 : 2016.01.01 ~ 2018.12.31.(36개월)

2. 사업금액 : 515,000천원이내(부가세포함)

(단원:천원)

구분	사업기간	사업비	비고
2016년	2016.01.01~2016.12.31	167,000	사업회, 사료관, 응용 홈페이지 통합유지보수 포함
2017년	2017.01.01~2017.12.31	174,000
2018년	2018.01.01~2018.12.31	174,000
계		515,000	부가세포함

3. 입찰방식 : 일반경쟁입찰 [공동수급허용(공동이행)]

※ 공동수급체결시 구성원은 대표사를 포함 5개 이내, 참여비율은 10%이상으로 구성

4. 기본방향

가. 체계적인 정보시스템 운영을 위하여 세부적인 구분 추진

○ 유지보수업체 : 정기방문, 수시방문, 원격지원 및 취약점 제거를 통한 고도화 서비스 지원

- 관련시스템 연계 방안 모색, Web 환경 구성, 안정적 환경 구축

- 노후장비 운영에 따른 교체방안, 교체대상 및 전반적인 권고사항 지원

○ 민주화운동기념사업회 : 통합정보시스템 구축을 위한 기획, 개발, 장애요인 제거

- 수요자 요구, 정보환경변화, 기술변화 감안 고도화 추진

나. 완성도 높은 정보시스템 구축으로 활용도 제고

○ 유지보수업체 및 전문가를 통해 실무자 의견, 요구사항을 최대한 반영

○ 현재 추진 중이거나 운영 예정인 관련 시스템을 효율적으로 연계하여 자료 신뢰성 확보

○ MIS(경영정보시스템), 핸디그룹웨어, 웹하드시스템, 통합인명DB시스템 등, 운영에 따른 조직개편 및 사용자 인사이동 등에 유연성 있게 대처

○ 사업 추진 시 검수강화와 자산의 취약점 식별 및 제거를 통해 위험요소(Risk), 시행착오 최소화

다. 시스템 운영을 위한 안정적인 환경구축

○ 적정 장소, 항온항습, 무정전전원 등 시스템 운영환경 확보

○ 주전산기(서버), 윈도우서버 운영체제(윈도우2003서버) 및 통합스토리지, 상용소프트웨어(S/W) 등 활용도가 높으나 노후 한 전산장비의 중/장기적인 교체 방안 마련

라. 정보시스템 활성화에 따른 고도화 추진

○ 시스템 구축 완료 후 사용자 의견 및 시스템 활용도를 고려하여 중장기 발전방안에 따른 단계적 고도화 추진

마. 정보시스템 자산 보안관리 체계 구축

○ 네트워크 및 정보시스템에 내재되어 있는 위험요소 취약점을 식별하고 지속적인 제거를 통해 보안성 높은 전산환경을 유지

바. 취약점 관리 체계 구축

○ 시스템, 네트워크, 웹 Application, DBMS 등에 대한 취약점 관리 체계를 구축하고 지속적으로 관리하여 안전한 전산환경을 유지

사. 정보보안 및 개인정보보호 컨설팅 지원

○ 지속적인 보안활동을 위한 발주처에 최적화된 정보보호 컨설팅 지원

○ 유지보수사업 과업 수행 시 전문가를 통한 개인정보보호 컨설팅 지원

5. 사업범위

가. 노후 한 전산장비, 응용프로그램 외 관련 된 사업범위 내에서 자유롭게 추가 방안 제시

○ 「별첨1」 “유지보수 대상 시스템 및 장비 현황” 범위 내.

나. 정보시스템 통합관리체계 구축

○ 효율적인 운용관리 및 유지보수의 체계적 운영을 위한 유지보수 수행체계 및 절차 정립

○ 정보시스템의 운영은 365일 상시운영을 목표로 함

○ 장애발생 시 최대 2시간이내 복구착수, 8시간 이내 장애복구

○ 응급상황 발생 시 초기 대응 시간의 최소화 방안 및 복구 조치를 할 수 있는 방안을 수립하여 제안 하여야 함

○ 정보보안 업무 수행 및 내․외부 감사 지원

- 행자부, 미래부, 국정원 개인정보보호 및 정보보안 기본지침 및 내부규정 근거로 보안업무수행

- 행자부 개인정보보호 및 정보보안 평가시 기술지원

- 정보보안 업무 기술지원 및 보안사고 업무 대응

- 이외 정기/비정기 개인정보보호 및 정보보안 수감 업무 지원

○ 정보시스템, 전산장비 운영관리

- 통합유지보수는 하드웨어(H/W), 상용 소프트웨어(S/W), 업체관리(패키지 솔루션 포함) 일체를 대상으로 함

- 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 등의 안정적 운영 업무지원과 개선방안 제시

○ 통합정보화 자원의 전반적인 취약점 관리를 포함하여야 함.

다. 정보보안 및 개인정보보호 컨설팅

○ 사업회에 전산환경 및 운영 환경에 최적화된 정보보안 방안을 수립하여 제안 하여야 함

○ 공공기관의 개인정보보호 법률에 대한 준거성 확보를 위한 방안을 수립하여 제안하여야 함

라. 취약점 점검 및 제거

○ 사업회 전체 전산장비의 취약점 점검 및 제거 수행을 위한 전문 인력 투입 및 진단도구를 제안하여야 함.

마. 통합유지보수 처리사항

○ 정기적인 예방관리 및 수시, 긴급 장애처리

○ 정기적인 취약점 분석 및 침해 대응방안 제공

○ 네트워크 장비, 운영, 구성 상태 및 케이블링 상태 정리점검

※ 장비유지보수 지원 사항 세부항목 : 「별첨2」 참조

바. 기술 및 교육지원

○ 전산장비 유지보수에 필요한 기술자문 및 시스템의 기술적 관리에 필요한 교육 실시

사. 유지보수 지원방법

○ 정기점검 및 수시점검을 통한 장비 예방 및 무상 부품교체

○ 장비 공급업체와 공조체제를 구축하여 신속한 장애처리

○ 전산실 가동상태 파악 및 청결상태 유지

아. 정보시스템(응용프로그램)

○ 유지보수 처리사항

- 법, 규정, 지침 개정 등 제도 개선으로 인한 응용 프로그램의 수정 보  완개발, 각종 프로그램에 대한 개선․정비

- 응용프로그램에 대한 사용자의 요구사항 처리

- 응용프로그램의 상시점검, 장애 발생 시 신속한 복구 및 문제 발생 시 대책 강구

- 정보시스템 운영과 관련된 사항, 운영자 및 사용자에 대한 교육

- 시스템관련 개발․개선 및 운영에 필요한 기술자문과 시스템 운영 관

리에 필요한 교육 실시

○ 유지보수 지원방법

- 유지보수내역 등 각종 대장 및 일지를 관리하는 등 모든 유지보수는 문서에 의하여 수행

- 필요시 정보시스템 담당직원에게 기술 이전을 위한 교육 지원

- 개인정보보호법에 관한 법률, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 등 사업회 정보시스템과 관련 된 보안 사항 발생 시 자격 있는 전문 인력이 컨설팅을 제공하여야 함.

6. 사업체계

가. 사업체계(조직도)

		민주화운동기념사업회
		기획관리실 (통합정보화담당)
		통합유지보수사업자
유지보수 인력			유지보수 협력업체			시스템 공급업체

나. 역할

구분		역할
기획관리실	기획관리실장	사업관리 및 감독총괄
	정보화담당	계획수립, 사업운영, 유지보수 관리감독, 예산집행, 자문․검토
	계약담당	계약체결 및 검수 관리
사업자	-	전체 사업관리 인력선발 및 관리 유지보수 사업수행

Ⅳ		사업자 선정

1. 참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조에서 정한  자격요건을 갖춘 업체로서

나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 제1항에 정한 부정당업자에 해당되지 않는 자

다. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 같은 법 시행령이 정한 바에 결격사유가 없는 자

라. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정('15.10.07.개정)에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰마감일 전일까지 다음의 분야 모두 입찰참가자격을 등록한 자이어야 합니다.

㉮ 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드:1468)

㉯ 정보통신공사업(업종코드:0036)

마. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정(직접생산의 확인 등)에 의한 정보시스템유지관리서비스(8111189901) 직접생산증명서 소지 업체(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간내에 있어야 함)

바. 본 제안사업은 미래창조과학부 제2012-87호에 의거 「대기업의 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」기준에 따른 대기업 참여가 제한되며, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조 및 제7조에 따라 중소기업만 참여가능

사. 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2, 대기업인 소프트웨어 사업자가 참할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부고시 제2015-41호, 2015.06.17.)에 따라, 대기업이 입찰에 참여할 수 없음

아. SW산업 진흥법 제20조의3 및 같은 법 시행규칙 제8조, 소프트웨어사업하도급계약의  적정성  판단기준(미래창조과학부 고시 제2013-200호,  2013.12.31.) 등에 따라 하도급계약 전에 우리사업회(발주기관)으로부터 서면으로 사전승인을 받아야 함

하도급을 허용하지 않는 사업일 경우 “하도급 불허” 사업임을 명시해 주시기 바랍니다.

하도급을 허용할 경우 “ 본 사업은 ‘소프트웨어사업 하도급 계약의 적정성 판단기준(미래창조과학부고시 제2013-200호’의 규정에 의하여 반드시 하도급 계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함”을 명시하여야 합니다.

하도급 사전승인 제외대상사업인 경우 “본 사업은 ‘소프트웨어사업 하도급 계약의 적정성 판단기준(미래창조과학부고시 제2013-200호)제5조 제2항 제00호”의 규정에 의하여 하도급 계약 사전승인 대상에서 제외됨“을 명시해 주시기 바랍니다.

3 사업 선정 및 평가방법

가. 입찰 및 낙찰자 선정

○ 「국가를당사자로하는계약에관한법률」 제 7조 일반 공개경쟁 계약예규시행규칙 제3절에 따라 하되,  「국가를당사자로하는계약에관한법률」시행령 제43조에 의거 협상에 의 한 계약체결

나. 제안서 평가방법

○ 총점 100점 기준

○ 기술평가 : 90점으로 평가(각 평가항목에 대한 점수를 합산)

※기술평가 최종점수 산출

○ 가격평가 : 10점으로 평가

※ ‘국가계약법 시행령’ 제43조 및 제43조의2 및 ‘협상에 의한 계약체결
기준’(기획재정부 계약예규 제247호, ‘15.9.21.)에 의거

○ 협상적격자 선정

- 제안서 평가결과 기술능력 평가 점수가 기술능력 평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

- 협상순서는 제1항에 따른 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격

평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정.

다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술 능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함.

○ 심사는 별도의 심사위원회(내, 외부 총8인 이상)를 구성하여 실시함.

- 「별첨1」 5. 평가표 참조

4 사업수행 시 유의사항

가. 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 아니하며, 본 제안을 위하여 소요되는 비용은 제안업체의 부담으로 한다. 또한 제출된 문서에 대하여는 제안업체 선정 이외의 목적으로 외부에 공개하지 않음

나. 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임을 지지 않으며, 제안업체가 제안서 및 가격입찰서 작성을 위해 관련 자료를 요청할 경우 발주자는 이에 대하여 적극 협조하여야 한다. 다만, 제안요청서의 내용에 질문이나 의견이 있는 경우 제출마감일 5일전까지 서면으로 의견을 제시하여야 함

다. 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외

라. 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상책임을 져야 함

마. 기타 구체적으로 규정하지 않은 사항은 발주자의 유권해석에 따름

바. 해당품목에 대하여 원제조자 또는 원제조자로부터 유지보수기술력을 인정받은 자로부터 기술지원 확약서와 파트너(Partner) 자격서류를 계약 시 제출 가능한 사업자

사. 중요 정보처리 시스템 및 전산장비의 유지보수 전문성 확보를 위해 정보소프트웨어 및 정보통신공사업 보유한 사업자

아. 아래 각 품목별 전문 인력을 보유한 사업자

○ 시스템통합(SI) 사업자

○ 품목

- 오라클(Oracle DB),  NT(서버), SUN(서버), SUN스토리지, EMC 아바마(Avamar), 웹방화벽, 방화벽 외 「별첨1」하드웨어(H/W), 응용 소프트웨어(SW) 항목 모두 포함.

○ 오라클(Oracle) 전문 인력(오라클 공인 DBA, Database Administrator) OCP(Oracle Certified Professional) 보유 업체

- 참가 업체 보유인력 , 사업 참가 인력에 한함(확인 서류 제출)

○ 개인정보보호 컨설팅을 위한 전문자격 인력

(CPPG, Certified Privacy Protection General) 보유 업체

자. 우대 사항(인력관리)

○ CPPG(Certified Privacy Protection General) : 개인정보관리사

○ 취약점 관리/운영을 위한 전문자격 인력 보유 업체

○ 취약점 진단/분석 및 모의해킹 수행을 위한 전문자격 인력

(CEH,  Certified Ethical Hacker) 보유 업체

○ 국내/외 정보보호 컨설팅(국내 ISMS / 국제 ISO27001) 인증 심사원 자격 인력 보유 업체

○ 사업회 민감정보의 안전성 확보를 위해 개인정보보호 관리 체계 인증(국내 PIMS 또는 국제 BS10012) 보유한 사업자

Ⅴ		제안관련 유의사항

1. 제안업체 현황

가. 일반현황

○ 제안사의 기술자 보유현황 등 일반현황

- 각 전문가별로 특급, 고급, 중급기술자, 초급기술자로 구분하거나 정보시스템 관련 자격증과 경력으로 구분하여 표시

○ 제안사의 설립 및 연혁

나. 조직 및 인원

○ 제안사의 조직도

○ 제안사의 조직별 업무기능

다. 경영실태

○ 제안사의 최근 3년간 자기자본, 부채비율, 자본대비 매출액 제시를 위한 결산서 사본 외

※ 별도 구분하여 제출하여야 한다.

라. 유사용역 수행실적

○ 현재 진행 중인 사업을 포함한 주요사업 수행실적을 제시

○ 사업규모 및 시스템구조 등 유사한 실적 중심으로 기술

2. 기술부문

가. 수행방안

○ 효율적이고 체계화된 수행 방안을 세부적으로 기술

○ 제안사가 수행하게 될 대상 업무 범위, 추진과제, 과제별 수행내역 및 수행결과 예상되는 기대효과에 대하여 기술

나. 사업 관리방안

○ 위험요소 관리방안

- 수행기간 중 발생 가능한 위험유형별 대처 방안을 기술

․인력손실, 컨설팅 수행으로 인한 업무장애 등 발생 가능한 모든 위험

- 수행기간 중 장애 등 위급상황 발생 시에 대한 대응전략을 기술

○ 기밀보안 방안

- 기밀보안 대책과 사업 참여요원에 대한 보안의식 고취방안을 제시하여야 함

- 민주화운동기념사업회에서 제공할 보안조치관련사항에 따라 사업수행에 대한 보안대책 및 방안을 제시하여야 함

3. 사업관리 부문

가. 조직 및 투입인력

○ 조직의 구성 및 사업 추진 팀의 조직구성 방안을 제시하되 다음과 같은 사항을 포함하여야 함

- 사업 책임자(사업 관리자=보안책임관)

- 투입인력 및 이력사항

․ 투입인력의 단계별, 등급별 투입현황 및 사업 기간 동안 참여율

4. 지원부문

가. 교육훈련 방안

○ 공급자는 사업 착수 시부터 무상보수기간 완료시까지 결과 도출에 따른 이행에 필요한 관련 교육을 실시하여야 함

○ 교육 실시에 따라 소요되는 모든 비용은 계약업체에서 부담하여야 함

○ 담당자에 대한 교육

- 효과적인 업무수행을 위한 교육을 실시하여야 함

- 교육과목, 장소, 기간, 인원 등을 세부적으로 제시하여야 함

5. 기타사항

가. 효율적 사업수행을 위한 민주화운동기념사업회의 협조사항

나. 사업 수행관련 장소 마련 방안 (민주화운동기념사업회 또는 제3의장소)

다. 기타 상기 항목에서 제시되지 않은 사항

Ⅵ		제안일반사항

1. 제안서 작성지침

가. 작성 시 유의사항

○ 제안서 와 제안서 발표 요약 분을 각각 인쇄하여 제출하여야 함

○ 제안서 내용은 200페이지 이내로 제한하며, 제안서 발표 요약분 내용은 필히 핵심 30페이지 이내로 작성, 인쇄하여 제출하여야 함

- 통합유지보수 일반, 교육, 기타 내용은 최소화 함

- 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여

○ 사업결과에 따른 모든 산출물의 소유권은 민주화운동기념사업회에 있음

○ 본 문서는 제안서 작성만을 위하여 사용해야 하며 그 외의 용도로 제공되거나 사용할 수 없음

○ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임을 져야 함

○ 제안은 요구사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 함

○ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 기념사업회의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외함

○ 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표를 제공하여야 함

○ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하여야 하며, “~를 (제공)할 수도 있다”, “~이 가능하다”, “~을 고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가시 “불가능”한 것으로 간주함

○ 제안서는 A4용지 종으로 작성하며 좌철 묶음으로 제출하여야 함

○ 제안서는 목차에 의거하여 색인표를 부착하여야 함

○ 제안서 작성 시 여러 안을 제안할 수 있으나 반드시 장・단점을 작성하고 1개안을 채택하여 그에 대한 명확한 이유를 명시하여야 함

○ 기타 필요하다고 판단되는 보조 자료는 별도로 제출할 수 있음

○ 제안서의 표지에 원본과 사본을 구분하여 표시하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 상이한 경우 원본을 기준으로 평가함

○ 제안요청서의 각 항목에 대해서는 제안서내 항목별로 수용여부 및 내용을 명기하고 필요한 경우 근거자료를 포함하여야 함

○ 제안서 작성에 소요되는 비용은 제안사의 부담으로 하며, 제출된 공문, 서류 및 제안서는 일체 반환하지 않음

2. 보안유지

○ 제안사는 본 용역과 관련하여 취득한 기념사업회의 사업내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 민주화운동기념사업회에서 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함

가. 기관 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

나. 세부 정보시스템 구성현황 및 전산망 구성도

다. 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

라. 웹(WEB), 시스템(System), 네트워크(Network), 업무용컴퓨터(PC), 데이터베이스(Database) 취약점 분석 결과 및 보고서

마. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드(해킹ㆍ유출시 안보ㆍ국익에 피해  가 우려되는 중요 용역사업일 경우에 해당)

바. 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

사. 방화벽(IPS 포함) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정  정보

아. ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보 분류된 기관의 내부문서

자. ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’ 제2조2호의 개인정보

차. ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비

카. 기타 민주화운동기념사업회에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

3. 제안서 효력

가. 제안서에 제시된 내용 및 기념사업회의 요구에 의하여 수정보완 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

나. 정부의 조치나 기념사업회의 환경변화로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사가 이의를 제기할 수 없음

다. 제안서에 대한 해석상의 문제가 있을 경우 상호 협의하여 조정함

4. 제안서 등록 및 제출방법

가. 제출기한 : 입찰공고 참조

나. 제출장소 : 입찰공고 참조

라. 입찰서류 제출 : 입찰공고 참조

마. 구비서류

- 제안서 9부(제안서 관련, 파일(.ppt)을 복사한 CD 2매)

바. 제출방법

○ 제안서는 입찰서류를 구비하고 방문 접수하여야 하며, 접수된 자료는 반환하지 않는다.

○ 제안요청서에 대한 의문사항은 반드시 문서로 질의하고 전화 혹은 구두로 질의/응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못한다.(질문사항은 제출마감일 3일전까지 가능)

※ 본 제안서의 추진 일정, 내용은 사업회 사정에 의하여 일부 변경될 수 있음.

Ⅶ		별첨

「별첨1」

유지보수 대상 시스템 및 장비 현황

보안관계상 미 포함.

(정보화담당자에게 문의 바람)

[통합정보시스템 구성도 이미지]

1. 하드웨어(H/W)

순번	구분	장비명	수량	사양	도입
1	경영정보시스템(MIS)	SUN V480	1식	900MHz 2CPU, Memory 8GB, Disk 36GB * 2	2002.12
2	사료관리서버	SUN V880	1식	750MHz 4CPU, Memory 8GB, Disk 36GB * 6	2002.12
3	사료관리DB서버	SUN V440	1식	700MHz 2CPU,Memory 1GB, Disk 72GB * 1	2003.11
4	아카이브서버	SUN V440	1식	1,593MHz 2CPU,Memory 4GB, Disk 72GB * 4	2007.01
5	아카이브DB서버	SUN V890	1식	1.8GHz 2CPU,Memory 8GB, Disk 146GB * 2	2007.12
6	오픈아카이브즈 서버	SUN T4-1	1식	2.85GHz 1CPU, Memory 16GB, Disk 600GB * 2	2013.05
7	(신)사료관리서버	SUN T4-1	1식	2.85GHz 1CPU, Memory 16GB, Disk 600GB * 2	2013.05
8	사업회 웹서버	HP DL580G4	1식	2.60GHz 2CPU, Memory 3.25GB, Disk 146GB * 5 / 300GB * 3	2007.03
9	도서관리 서버	HP DL380G5	1식	1.86GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 146GB * 3 / 300GB * 3	2007.01
10	(구)그룹웨어서버	IBM X3250M4	1식	3.10GHz 1CPU, Memory 16GB, Disk 1TB * 2	2006.12
11	웹하드 서버	HP DL380G5	1식	3.00GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 146GB * 3	2007.07
12	대량메일발송서버	HP DL380G5	1식	3.00GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 72GB * 2 / 146GB * 1	2007.12
13	백업서버	HP DL380G5	1식	3.00GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 146GB * 3	2007.12
14	DNS서버	HP DL380G5	1식	3.00GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 146GB * 3	2007.12
15	통합웹서버	HP DL380G5	1식	3.00GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 146GB * 3	2007.12
16	제안서버	HP DL380G5	1식	3.00GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 146GB * 3	2007.12
17	스팸메일서버	HP DL320G3	1식	1.80GHz 1CPU, Memory 2GB, Disk 1TB * 1	2007.12
18	바이러스백신서버	HP DL320G5	1식	2.13GHz 1CPU, Memory 2GB, Disk 146GB * 2	2008.04
19	응급복구서버	HP DL320G5	1식	2.13GHz 2CPU, Memory 2GB, Disk 750GB * 2	2007.03
20	솔라리스 웹서버	HP DL380G5	1식	3.00GHz 2CPU, Memory 4GB, Disk 146GB * 3	2007.12
21	그룹웨어 DB 서버	IBM X3250M4	1식	3.10GHz 1CPU, Memory 16GB, Disk 1TB * 2	2013.05
22	그룹웨어 DB 서버	IBM X3250M4	1식	3.10GHz 1CPU, Memory 16GB, Disk 1TB * 2	2013.05
23	웹방화벽	Wapple 1000	1식	DualIntelXeon3.6GHz, 4GB,Disk250GB	2007.12
24	방화벽 + IPS 통합장비	Secu-I 500	1식	3.10GHz 1CPU, Memory 4GB, Disk 250GB * 1	2014.11
25	SUN 사료 스토리지	ST6140A	1식	300GB,16EA,HBA 2Gbps*2Ea	2007.12
26	SUN 사료 스토리지 2	ST6140A	1식	300GB,10EA,HBA 2Gbps*2Ea	2009.03
27	SUN 통합 스토리지 3	ST6140A	1식	300GB,6EA,HBA 2Gbps*2Ea	2009.10
28	그룹웨어 DAS스토리지	DS4700	1식	Usable 1TB	2015.10
29	백업 시스템	AVAMAR M1200	1식	Usable 3.9TB(중복제거)	2015.06

2. 응용소프트웨어(S/W)

순번	구분	장비명	수량	내용	도입
1	데이타베이스 9i E/E	Oracle 9i E/E	1식	아카이브	2002.12
2	데이타베이스 10g E/E	Oracle 10g E/E	1식	사료관리	2007.12
3	데이타베이스 11g S/E	Oracle 11g S/E	1식	경영정보시스템	2014.12
4	미들웨어(WAS)	EAServer 4.0	1식	펜타	2002.12
5	로그분석	와이즈로그	1식	넷스루	2007.01
6	도서관리	리베카	1식	리베카	2013.04
7	DB 암호화	D'Amo	2식	펜타시큐리티	2009.01
8	응급복구솔루션	Zconverter	9식	Zconverter	2008.03
9	응급복구솔루션	Zconverter	2식	Zconverter	2009.01
10	취약점관리솔루션	QualysGuard	1식	취약점 관리 솔루션	2014.12
11	NOD32 백신	NOD32	1식	백신 서버 14식 / PC 70식	2015.02

3. 보안 솔루션

순번	구분	장비명	수량	사양	도입
1	PC Filter	Pcfilter	1식	업무용PC 개인정보보호 솔루션	2012.12
2	Web Filter	W2000	1식	웹 개인정보보호 솔루션	2014.12
3	보안 웹 하드	웹 하드	1식	보안 웹 하드	2015.03
4	스팸차단	스팸스나이퍼	1식	스팸차단솔루션	2015.09

4. 기타장비

순번	구분	장비명	수량	내용	도입
1	기타장비	항온항습기	1식	월1회 정기점검	2002.12
2	네트워크장비	스위치 허브	7식	수시	2010.08
3		L3스위치	1식	수시	2015.06
4		백본 스위치	1식	월1회 정기점검	2011.04
5		SAN스위치	1식	수시	2002.12

5. 응용프로그램

구 분	업무 내용	본 수
MIS (경영정보시스템)	예산	22
	회계	38
	인사, 급여	70
	구매, 자산	8
	시스템관리	9
	소계	147

6. 평가표

- 평가항목 및 배점한도

평가 항목		평 가 요 소			배점	결과	합계
일반 부문 (15)	대상사업 이해도	◦ 제안의 목적, 사업수행단계 이해도			2
		◦ 문제파악의 정확성, 수행계획의 현실성			2
	경영상태 평가	◦ 제안사의 경영상태 및 안정성			2
	용역사업 이행실적	◦ 최근 3년간 유사분야 용역사업이행 실적			5
	유지보수 전문성	◦ 주요 유지보수 항목에 대한 전문성 여부			4
기술 부문 (30)	과업 필수 제안	◦ 정보보안 전문인력 투입의 적정성			7
	과업이행 방안	◦ 운영관리부문 과업이행 방안의 적정성			4
		◦ 사업 추진내용 및 수행방안의 적정성			2
		◦ 산출물 관리방안			3
		◦ 휴일 및 야간 비상대응 체계의 적정성			2
		◦ 취약점 관리 방안의 적정성			5
	보안관리	◦ 보안관리부문 과업이행 방안의 적정성			7
관리 부문 (25)	과업이행조직	◦ 유지보수 참여인력의 전문성			7
		◦ 주요 제조사별 기술지원 확보 여부			3
	보안관리	◦ 참여인력에 대한 보안관리 대책의 적정성			4
		◦ 누출금지 대상정보에 대한 보안관리 대책의 적정성			4
		◦ 보안 취약점 관리 및 분석 관리 능력			7
지원 부문 (20)	기술이전계획	◦ 시스템 운영 및 장애처리 매뉴얼 작성방안의 적정성			3
	교육훈련 계획	◦ 교육훈련 방안의 적정성			2
	보안 대책	◦ 정보시스템 취약점 분석 방안의 적정성			3
		◦ 비인가 무선랜ㆍ무선AP 점검 방안 적정성			2
		◦ 시스템 모니터링 활동			3
	추가제안	◦ 추가제안 항목에 대한 방안 및 적정성			7
합 계					90
			[평가위원]
			소속 :
			성명 :	(인)

「별첨2」

장비 유지보수 지원 사항 세부 항목

1. 유지보수 지원 사항 총괄

가. 장비별 점검내용

구 분		점검ㆍ보수내용
소프트웨어(S/W)		o 운영체제(OS_의 동작상태 검사 및 최신제품으로 보정
하드 웨어 (H/W)	동작테스트	o 이상음, 이상동작의 유무검사
	청 소	o 먼지, 기름 등 오물제거로 성능저하 방지
	부품성능 검사	o 마멸, 열화, 변경, 오손 등의 유무
	종합테스트	o 조정 후 정상 동작률 총 점검
네트워크(N/W)		o 주기적인 망 테스트 및 장애구간 파악조치 등
보안 취약점 제거		o 주기적인 취약점 분석 및 대응방안 제공

나. 내역별 점검주기

예방정비대상	예방정비 내용	주 기
네트워크	ㆍ통신장비 가동 및 구성도 점검 ㆍWAN 점검 ㆍLAN 케이블 포설, 상태점검 및 정리정돈 ㆍ네트워크(N/W) 모니터링 및 장애구간 조치 ㆍ네트워크(N/W) 작동현황 보고	수시

예방정비대상	예방정비 내용	주 기
하드웨어	ㆍ장비의 정상가동 상태 확인 ㆍ장비의 손상유무 파악	1회/월
	ㆍ정기정비 실시(소모품, 부품교체 등) ㆍ보유디스크 점검
	ㆍ시스템 정비보수를 위한 예방점검 실시 ㆍ시스템 작동현황 보고
	ㆍ운영상의 문제점이나 개선점 보고 ㆍ필요한 기술지원	수시
소프트웨어	ㆍ운영체제(OS)의 동작상태 검사 ㆍ정상작동 유무파악	수시
취약점 관리	ㆍ사업회 홈페이지 웹취약성 분석 ㆍ서버(Server), 네트워크 장비, 보안장비, 데이터베이스(DBMS), 업무용컴퓨터(PC) ㆍ각 취약점에 대한 해킹 여부 확인 후 해킹 코드 제공 ㆍ도출 취약점에 대한 상세 대응 방안 제시 ㆍ분기 별 취약점 조치완료에 따른 이행완료 여부 점검	분기

2. 장비대상별 유지보수 세부내역

가. 하드웨어

유지보수 대상	유지보수 항목	유지보수 내역
하드웨어	ㆍ정기적인 예방관리 ㆍ장애처리 ㆍ부품확보 ㆍ보유 디스크 점검	ㆍ예방정비(장비 청결상태 유지) ㆍ장애발생시 처리절차에 따라 신속히 대처 ㆍ필요시 시스템 운영에 지장을 초래하지 않는 시간에 부품교체

나. 소프트웨어(운영체제 등)

유지보수 대상	정 비 내 용	지 원 방 법
오라클 데이터베이스 (Oracle DBMS)	ㆍ작동현황 파악 ㆍ기술지원(튜닝포함) ㆍ교육지원 ㆍ오라클(Oracle) 유지보수	ㆍ정기점검 ㆍ장애처리 ㆍ공급업체(또는 제조회사)와 공조체제 구축
기타 운영 소프트웨어 (S/W)	ㆍ시스템 작동현황 파악 ㆍ기술지원 ㆍ현황파악 보고

다. 응용소프트웨어(MIS 경영정보시스템)

유지보수 대상	유지보수 항목	유지보수 내역
경영정보	ㆍ정기적인 예방관리 ㆍ오류처리 수정보완 ㆍ연말처리 수정보완	ㆍ장애발생시 처리절차에 따라 신속히 대처 ㆍ필요시 시스템 운영에 지장을 초래하지 않는 시간에 수정보완 ㆍ연말정산, 결산(회계, 예산), 급여 등 정기적인 변경사항에 대한 프로그램 수정보완 적용

라. 통신장비(네트워크 등)

구 분	유지보수 대상	지 원 내 용
수시점검	ㆍ사업회 통신망 일체	ㆍPing, Telnet, 자료입출력 등 실시
정기점검	ㆍ라우터(Router) ㆍ스위칭 허브 (switching hub) ㆍ허브(Hub) ㆍ패치판넬(Patch Panel)	ㆍ장비 운영상태 점검 ㆍ장비 구성 상태 점검 ㆍ장비 설치의 안전성 및 청결상태유지 ㆍ케이블링 상태 점검 및 정리정돈
이력관리	ㆍLAN 통신장비	ㆍ지역별 장비 가동상태 파악
	ㆍLAN 케이블링	ㆍLAN 케이블 번호 및 케이블링 구성도 파악 및 정리정돈
	ㆍIP Address	ㆍ장비/서버/사용자별 IP Address 관리
장애처리	ㆍ통신장비	ㆍPower, 통신모듈, 포트이상 등의 장애발생 확인시 장애조치
	ㆍ케이블링	ㆍ케이블 장애발생시 교환 및 재포설 등을 통하여 장애조치

마. 취약점 점검 및 대응 범위

구 분	취약점 분석 대상
사업회 홈페이지	ㆍhttp://www.kdemo.or.kr ㆍhttp://www.minjuroad.or.kr ㆍhttp://people.kdemo.or.kr (내부시스템) ㆍhttp://archives.kdemo.or.kr ㆍhttp://amsadmin.kdemocracy.or.kr (내부시스템) ㆍhttp://oralhistory.kdemocracy.or.kr
서버 취약점 분석	ㆍUNIX ㆍWindows ㆍLinux ㆍ20대 이상
네트워크 및 보안 장비 취약점 분석	ㆍNework 장비 ㆍ8대 이상
	ㆍUTM 및 웹방화벽 ㆍ2대 이상
데이터베이스 취약점 분석	ㆍOracle ㆍ3식 이상
	ㆍMS -SQL ㆍ2식 이상
PC 취약점 분석	ㆍWindows 7 ㆍWindows 10 ㆍMac OS ㆍ100대 이상

사. 보고방식

구 분	유지보수 대상	지 원 내 용
보 고	ㆍ월별 보고	ㆍ월별 장애발생 통계 ㆍ월별 장애처리 상세보고서 ㆍ이전과 비교한 이력관리보고(그래프 등)
	ㆍ분기별 보고	ㆍ취약점 분석 및 대응방안 보고 ㆍ취약점 상세 보고서 ㆍ패치 보고서
	ㆍ반기별 보고	ㆍ장비/회선 이력보고서 ㆍLAN 케이블 번호 및 케이블링 구성도 보고 ㆍ정기점검 결과보고서 ㆍ장비현황 보고
	ㆍ특별 보고	ㆍ장비(솔루션 포함)의 납품 및 설치 이력보고서 ㆍ정보화담당자의 요청에 의한 결과 보고서

[서식1] 입찰참가신청서

입 찰 참 가 신 청 서 *아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처리 기간
					즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입 찰 개 요	입찰공고(지명)번호	공 고 제 호	입 찰 일 자		. . .
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	∙보증금율 : ％ ∙보 증 액 : 금 원정 ( ) ∙보증금납부방법 :
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	∙사유 : ∙본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 사업회에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: 주민등록번호:			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 사업회의 일반경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 기술용역입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로서 정한 서류 . . . 신청인 : (인) 민주화운동기념사업회 이사장 귀하
기회관리실 담당 성명: (인) 기회관리실 담당 성명: (인)

[서식2]

제안사 일반현황 및 연혁

제안사명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
회사설립년도	년 월
해당부문 사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁

※ 사업자 등록증 첨부

[서식3]

자본금 및 매출액 현황 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		당해연도-2	당해연도-1	당해연도
총 자 산
자기자본
유동부채
고정부채
유동자산
당기순이익
매출액	⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문
	합 계
자기자본비율
자기자본순이익율
유동비율

[서식4]

주요 사업실적

(단위 : 천원)

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

- 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재한다.

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재한다.

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

- 비고에는 사용 개발방법론을 이용했을 때 기재한다.

[서식5]

하도급 대금지급 비율 명세서
원도급자				하도급자
사 업 명				하 도 급 사 업 명
회 사 명				회 사 명
사업기간				하 도 급 기 간
				하도급 지급대금		원
하도급 지급 대금 세부내역	구분	기술 등급	①SW 월 노임단가	②투입인력 (MM)	③MM당 하도급 대가		④지급금액 (②x③)	⑤지급비율
	MM	기술사
		특급기술자
		고급기술자
		중급기술자
		초급기술자
		합 계
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일 (원도급자) 직인 (하도급자) 직인
첨부서류 : 하도급 부문 산출 내역서

① SW 월노임단가 : SW산업협회에서 공표하는 일노임단가 × 근무일수

③ SW하도급 대가 : 원도급자가 하도급자에게 지급하는 직접인건비 + 제경비 + 기술료

⑤ 지급비율 : ∑지급급액 ÷ ∑(SW 월노임단가 × 투입인력)

[서식 6]

실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도
용역이행 실 적	용역명						구분
	용역개요
	계약번호	일자	계약기간	계약금액				이행실적				비고
								비율			실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 20 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호: )
	주 소 : (Fax번호: )
	발급부서:				담당자 :

1. 용역이행실적은 입찰공고시 제시한 용역범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 한다.

2. 용역이행실적 란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명서를 붙임으로 첨부 하여야 한다.

[서식 7]

참여인력 이력사항

성 명			소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본 사업 참여임무				사업 참여기간	200 . . . ～ 200 . . .		참여율	%

경 력
사업명	사업개요	참여기간 (년 월～년 월)	담당업무	발주처	비고

[서식 8]

대차대조표, 손익계산서

(단위 : 천원)

“양식 별도 첨부”

[서식 9]

서   약   서

○ 입찰 건명 : 2016년 장기(3년) 통합유지보수 업체 선정

본    “제안 업체명”   는 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고, 이에 따른 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다.

민주화운동기념사업회의 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 방침에 이의가 없음을 서약하며, 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

또한,

제안 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

2015.    .    .

주          소 :

상          호 :

사업자둥록번호 :

대    표    자 :                   (인)

휴 대 폰 번 호 :