	민주화운동기념사업회 사무실 원상복구공사
제 안 요 청 서(입찰유의서)

2014. 12.

민주화운동기념사업회

목    차

Ⅰ. 사업개요

1. 제안대상	1

2. 과업내용	1

II. 제안안내

1. 주요일정	7

2. 참가자격	7

3. 사업자 선정	8

4. 제안서 제출	8

5. 제안서 규격	9

6. 제안서 작성내용 및 방법	9

7. 제안서 작성 지침	9

8. 제안서의 효력	9

9. 제안서 작성 시 유의사항	10

Ⅲ. 제안서 평가 및 선정기준

1. 사업자 선정절차	11

2. 평가원칙	11

3. 평가항목 및 배점	11

4. 업체선정	14

5. 계약체결	14

6. 입찰의 무효	14

7. 기타 유의사항	14

IV. 제출서류

ⅠⅠⅠ

Ⅰ. 사업개요

1. 제안대상

가. 사업명: 민주화운동기념사업회 사무실 원상복구공사

나. 위치 : 배재정동빌딩B동 지상 1층, 지상 2층, 지상 3층, 지하 2층

(서울시 중구 서소문로 11길 19, 배재정동빌딩B동)

다. 공사내용

1) 가설공사, 철거공사, 바닥공사, 천장공사, 수장공사, 도장공사,

폐기물처리 등

2) 전등공사, 전열공사 등

3) 소방공사 등

4) 통신공사 등

※ 현장도면: 붙임문서 참조

라. 사업예산: 금96,000,000원(금구천육백만원, 부가세 포함)

마. 사업기간: 계약체결일 ~ 2015. 1. 27.(화), 23:00까지

1) 공고개시: 2014. 12. 27.

2) 제안서 제출기한: 2015. 1. 7.(수), 17:00(우편접수 불가)

- 제출처: 민주화운동기념사업회 총무국

(서울 종로구 율곡로 6 트윈트리빌딩 A동 6층)

2. 과업내용

2-1. 적용범위

가. 본 제안요청서는 민주화운동기념사업회(이하 “발주기관”)의 사무실 원상복구공사에 관한 일반사항을 명시한 것으로서 본 제안요청서에 명시하지 않은 사항은 국토교통부 및 대한건축학회제정 「건축공사표준시방서」(이하 표준시방서라 칭한다)에 따른다.

나. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당사항을 준용한다.

2-2. 이의

본 설계도서에 누락, 오기 또는 애매한 사항 발생시는 발주기관 담당직원(이하 감독관)과 공사수행자간 상호 협의하여야 하며, 문구의 해석 등 분쟁의 조정에 대하여는 감독관의 의견을 따라야 한다.

2-3. 경미한 시공

현장 마무리 등의 관계로 재료의 설치위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등의 경미한 변경은 감독관의 지시에 의한다. 이때에 있어서 공사금액의 증감은 없다.

2-4. 안전관리

공사현장의 안전에 특별히 유의하여야 하며, 부주의로 인하여 발생하는 모든 사고의 책임은 공사수행자가 진다.

2-5. 공사의 사전보고

공사수행자는 공사 착수 전에 설계서, 현장조건 등을 종합적으로 검토하여 공정표를 작성하고, 시공상 불합리한 점이나 타분야와 합리적으로 부합되는지 검토하여 이상 여부를 감독관에게 보고하고, 이를 협의하여야 한다.

2-6. 일반사항

구분	내용
폐기물 처리	공사 폐기물은 공사 완료 후 처리토록 한다.
유의사항	공사현장에서는 흡연을 절대 불허하며, 흡연자 적발시 공사를 중단시키며 퇴장시킨다. 복도 등은 전면 보양을 실시하여 시설물에 피해가 가지 않도록 한다.

2-7. 보양기준

구 분	보 양 내 용
바 닥	- 주통행로 바닥부분은 교차통행이 가능한 넓이로 골판지 위 합판 (두께 5mm 이상)으로 보양
벽 체	- 충격에 취약하므로 합판(두께 5mm 이상)으로 보양 - 석고보드 위 테이핑 불가(도장면 탈락) - 코너 부분은 골판지로 보강
강화 및 방화도어	- 합판(두께 5mm 이상)으로 보양
출입문 틀	- 압축 스티로폼 및 합판으로 보양
엘리베이터	- 벽 체: 보호 테이프 등 부착으로 파손 예방 - 바 닥: 골판지 위 합판(두께 5mm 이상)으로 보양 - 출 입 문: 보호 테이프 등으로 보양 - 출입문틀: 골판지 위 합판(두께 5mm 이상)으로 보양
기 타	- 우천 또는 폭설시 물품 보호를 위하여 출입구 차양 설치

2-8. 자재 및 장비

가. 공사에 사용되는 모든 자재 및 장비는 현장에 반입전 감독관의 승인을 받은 후 현장에 반입하여 감독관의 확인 입회하에 시공 한다

나. 모든 사용자재 및 장비는 K.S 표시품을 사용하여야 하고 K.S 표시품이 없는 품목에 대하여는 관계기관의 공인 승인품 또는 K.S 규격에 준한 제품이어야 한다.

2-9. 공사의 착공과 시행

가. 공사수행자는 공사의 착공전에 공정표 및 세부 시공계획서, 기술자의 인적사항 등을 첨부하여 착공계를 제출하여야 한다.

나. 공사수행자는 공사중에 감독관이 부실 또는 부정이라 지적한 사항은 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보완시공을 하여야 한다.

2-10. 검사 및 시험

가. 모든 검사 및 시험은 계약서, 공사시방서, 관련 법규 등에 따라 철저히 실시해야 한다.

나. 감독관은 공사수행자가 제공한 공사자재와 수행한 공사가 계약조건과 일치하지 않는다고 판단될 때에는 감독관이 지정한 기관에 정밀검사, 시험 및 조사를 의뢰할 수 있으며 모든 소요비용을 공사수행자가 부담하여야 한다.

다. 공사시방서에 정한 검사 또는 점검 이외의 검사나 점검을 감독관이 요구할 때에는 공사수행자는 이에 응하여야 한다. 이와 같은 추가검사가 발주기관에 의해 수행될 경우 공사수행자는 필요한 견본을 준비하여야 하며 시험기간 중 관련공사를 일시 중단하고 기자재와 공작물에 대한 시험을 수행할 수 있도록 필요한 협조를 하여야 한다.

2-11. 공사현장관리

공사현장의 관리는 항상 자재 및 장비 등을 깨끗이 정리하고 청소하여 화재, 도난 기타 사고방지에 최선을 다하여야 한다.

2-12. 공사수행자 준수사항

가. 공사수행자는 감독관의 감독 또는 지시에 따라서 공사현장의 모든 사항을 처리하여야 한다.

나. 감독관은 공사수행자에 대하여 다음과 같이 필요하다고 인정하는 기간 동안 공사의 전부 또는 일부의 중지를 명할 수 있으며, 공사중지로 인한 손해는 공사수행자의 부담으로 한다.

1) 설계서 또는 감독관의 지시에 응하지 않은 상태로 시공 할 때

2) 안전에 문제가 있다고 인정될 때

3) 다른 공사로 인해 공사 계속이 부당하다고 인정 될 때

다. 공사수행자는 공사구역 내 기존시설물에 대해 최대한의 주의를 기울여 훼손되지 않도록 시공관리를 하여야 하며, 시설물을 손상시켰을 경우에는 공사수행자의 자체비용으로 이를 원상복구하거나 변상하여야 한다.

라. 공사수행자는 작업완료 후 발생한 폐기물 처리를 포함하여 주위환경을 깨끗이 청소하여야 한다.

2-13. 공사의 준공

가. 본 공사의 준공은 설계도서에 적합하고 소정의 제반검사가 완료되고 제수속이 완료되었을 때를 말한다.

나. 모든 공정의 공사 전, 중, 후, 사진을 2부씩 제출하여야 한다. (동일위치에서 촬영)

다. 공사수행자는 공사가 완공되었을 때 준공계를 제출하여야 한다.

2-14. 하자보수

하자보증기간은 본 공사 준공 후 일주일로 하며, 하자 기간 중 하자에 대하여는 공사수행자 부담으로 무상처리하여야 한다.

2-15. 보안

가. 공사수행자는 본 공사가 주요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 보안관계 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 위반 시 어떠한 처벌도 감수한다.

나. 공사 참여자는 작업현장 출입 시 취득한 보안사항과 자료에 대하여 비밀유지의 의무를 갖는다.

2-16. 기타

가. 설계도서의 해석 및 공사 진행에 이견이 있을 때에는 발주기관의 의견을 먼저 따른 후 상호 협의한다.

나. 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 서비스 제공에 문제가 발생하지 않도록 공사수행자가 사전 조치하여야 한다.

다. 공사에 있어서 발주기관의 요구조건이 충분히 반영되어야 하며, 제반 법규에 적합하여야 한다.

라. 제안사는 계약 체결 즉시 제안서에 명시된 일정에 따라 사업을 시작하고, 원활한 사업 추진을 위해 발주기관이 자료 등을 요청하는 경우 신속히 응해야 한다.

마. 모든 사항은 제출된 제안서에 의거하여 운영 및 시행됨을 원칙으로 하며, 내용변경 시에는 상호 협의를 통하여 조정한다.

ⅠⅠⅠ

Ⅱ. 제안 안내

1. 주요 일정

가. 입찰공고: 2014. 12. 27.(토) ~ 2015. 1. 7.(수)

나. 입찰서(제안서) 접수: 2015. 1. 5.(월) ∼ 2015. 1. 7.(수) 17:00

다. 제출장소 및 방법: 민주화운동기념사업회 6층 총무국 직접접수

(상기사항 위반시 접수 불가)

라. 제안서 평가위원회

- 개최일시: 2015. 1. 8.(목) 14:00

- 개최장소: 민주화운동기념사업회 회의실

※ 당사 사정에 따라 변동 가능

2. 참가자격

가. 접수일 기준으로 등록취소, 휴‧폐업, 업무정지, 부정당업체지정 등 결격사유가 없고 분야별 아래조건을 모두 충족하고 있는 업체

나. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건을 갖춘 업체에 한함

다. 「건설산업기본법」제9조에 의한 실내건축공사업 등록 업체

「전기공사업법령」에 의한 전기공사업 등록 업체

「소방시설공사업법령」에 의한 전문소방시설공사업 등록 업체

「정보통신공사법령」에 의한 정보통신공사업 등록 업체

라. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조 3항에 의한 주된 영업소 소재지가 서울특별시 및 경기도, 인천 인 업체

마. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제39조 제4항에 의거 경쟁참가의 자격이 없는 자가 행한 입찰 기타 기획재정부령이 정하는 사유에 해당하는 입찰은 무효로 하며 고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당된다고 판단될 경우에는 관계규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

바. <국가를당사자로하는계약에관한법률시행령> 제76조에 의한 부정당업자로 입찰참가 자격이 제한중이거나 부도, 파산 중에 있는 업체는 입찰에 참여할 수 없습니다.

사.  공동계약운용요령(기획재정부 계약예규)에 따라 공동수급체를 구성하여 입찰참가가 가능하고, 공동수급체 대표사는 반드시 실내건축공사업 등록을 필한 업체이어야 합니다.

※ 공동계약에 관한 사항

1) 공동계약 유형: 공동이행 방식

- “계약예규 8. 공동계약 운용요령 제9조”에 의거, 공동이행 방식의 공동수급체 구성원은 구성원 각각 입찰참가자격을 충족하여야 합니다.

2) 공동수급체 구성원이 다른 공동수급체를 구성하여 중복적으로 입찰에 참여할 수 없습니다.

3. 사업자 선정

가. 입찰 및 낙찰방식: 지역제한경쟁, 제안평가, 협상에 의한 계약

나. 적용근거

- 「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제43조

- 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규 제162호, 2014. 1. 10.)

4. 제안서 제출

가. 일시: 2015. 1. 7.(수) 17:00까지

나. 장소: 민주화운동기념사업회 총무국

다. 접수방법: 제안서 일체의 서류는 일괄 지참 접수(우편접수 불가)

라. 문의처(계약과 제안): 민주화운동기념사업회 총무국(02-3709-7525)

5. 제안서 규격

가. 규격, 지질 및 제본: A4 백상지, 상철

나. 제출부수: 제안서 및 제안요약서 원본 각1부(CD제출), 사본 각6부

다. 매수: 20page 내외

라. 표지: 제목을 『민주화운동기념사업회 사무실 원상복구공사』제안서로 하여 상단 중앙에 표기하고 다음 면에 목차를 명기하여 표지를 포함한 제안서에 제출업체를 표기

6. 제안서 작성내용 및 방법

가. 기본계획

나. 제안업체 일반: 일반현황, 조직 및 인원, 주요사업내용, 주요사업 실적

다. 가격제안서는 별도로 작성 및 봉인하여 제출

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제6조 1항에 의거 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤, 기타경비로 구분하여 작성

7. 제안서 작성지침

가. 제안서의 모든 내용은 실현 가능한 범위 내에서 명료하게 작성되어야  하며, 근거자료 및 보충자료는 별도로 첨부하여 제출하여야 함

나. “~를 할 수도 있다”,  “~을 고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가시 불가능한 것으로 간주함

다. 제안서의 쪽번호를 매기는 경우 내용의 시작 부분을 1쪽으로 하며 보충 설명 자료는 본 제안서 쪽번호와 상관 없이 자율적으로 결정

라. 제안서 내용은 한글과 아라비아 숫자를 원칙으로 하되, 필요한 경우 한문 및 영문 등은 괄호 안에 넣어 표기할 수 있음

8. 제안서의 효력

제안사가 주관사업자로 선정되면 해당 제안사의 제안내용은 추후 계약

체결을 위한 참고자료로 활용함

9. 제안서 작성시 유의사항

가. 민주화운동기념사업회는 필요한 경우 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

나. 제출된 제안서의 모든 내용은 객관적으로 증빙할 수 있는 자료가 첨부되어야 함

다. 제안서중 일부라도 허위가 있을 경우 입찰이 무효 처리되며 계약 이후에는 민주화운동기념사업회가 일방적으로 계약을 해제, 해지 할 수 있고 낙찰업체는 이에 대한 이의를 제가할 수 없음

라. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사가 부담

마. 제안자는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음

ⅠⅠⅠ

Ⅲ. 제안서 평가 및 선정기준

1. 사업자 선정절차

가. 제안사는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 제출

나. 제안서에 대한 제안서평가를 위해 평가위원회를 구성하고, 평가기준에 기초하여 평가를 실시(심사위원 구성에 관한 사항은 미공개)

2. 평가원칙

가. 평가는 제안서에 대한 기술평가, 제안가격등을 종합적으로 평가하여 우선협상업체 선정

나. 평가결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없으며, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 아니함

3. 평가항목 및 배점

가. 제안서 평가항목은 기술평가(80점)와 입찰가격평가(20점)를 합하여 100점으로 함

나. 기술평가는 평가위원회를 구성하여 제안서에 대한 평가 실시

다. 종합평가점수는 평가위원 점수를 평균하여 획득점수를 산출

1) 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를         제외하고, 나머지 평가위원들의 평가점수를 평균하여 획득점수 산출

2) 점수계산은 소수점 이하 2자리까지 산정

가) 평가 기준

구분		평가항목	세부사항	배점
기 술 평 가	수행능력 (35점)	수행 경험	- 입찰 공고일 기준 최근 3년 이내 수행 실적(VAT포함 합산금액)	10
			- 현 사업자등록증 상 개업년월일 기준 영업기간	5
		공사책임자 및 인력의 역량	- 공사책임자의 경력과 전문성 - 전문건설업자의 기술능력	20
	제안일반 (20점)	제안 개요	- 제안 내용의 명확성/적합성	5
		조직화	- 용역수행조직 구성 - 공동계약(컨소시엄)의 경우 적정성	15
	공사계획 (10점)	공사 기획	- 공사 계획 전반에 대한 제안 - 추진 일정 계획	20
	안전관리 (5점)	안전 관리	- 작업 인원 안전 관리 대책	5
소 계				80
가격평가			- 제안 가격의 적정성	20
소 계				20
총 점				100

나) 주요 사업내용(10점) 계량평가 기준

평가항목	평가등급	평 점
주요 사업내용(최근 3년간 단일계약금액 6천만원 이상 공사실적)	3건 이상	10
	2건	6
	1건	2

※ 최근 3년간은 입찰공고일을 기준으로 계약일자와 납품기한에               관계없이 이행 완료 시점이 3년 이내를 의미함

다) 비계량 평가기준

지표별 배점	탁월	우수	양호	보통	미흡
5	5	4.5	4.0	3.5	3.0
10	10	9	8	7	6
15	15	13.5	12.0	10.5	9.0
20	20	18	16	14	12

라) 입찰가격 평가 산식

(1) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

[eqn: 평점 = 입찰가격평가 ~배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

․ 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격

․ 당해입찰가격: 당해 평가대상자의 입찰가격

․ 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

(2) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격}over {추정가격의 80%상당가격-추정가격의 60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

․ 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격

․ 당해입찰가격: 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

․ 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

※ 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

마) 평가 결과는 공개하지 않으며, 사업자는 평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

4. 업체 선정

가. 기술평가점수와 입찰가격평가점수를 합산한 종합평가점수가 100점 기준에 80점 이상이어야 하며, 기술평가점수가 100점 기준에 85점 이상인 대상업체 중 고득점자순으로 협상을 실시하여 선정함

(소수점 이하 다섯째 자리에서 반올림)

나. 종합평가점수가 동일한 경우, 기술평가점수가 높은 자를 우선하여 선정하며, 기술평가점수도 동일한 경우, 세부항목중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

5. 계약체결

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법에 의한 계약의

일반조건, 특수조건 등 일반원칙에 따른다.

6. 입찰의 무효

국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제39조 제4항, 동법 시행규칙

제44조에 해당하는 입찰은 무효

7. 기타 유의사항

가. 낙찰자 결정방식과 관련된 그 밖의 사항은 “용역계약 일반조건”(재정경제부 회계예규 2200.04-161-10, 2010.10.22) 및 “협상에 의한 계약체결기준”(기획재정부 계약예규 제162호, 2014.1.10)을 준용함

나. 제안서 작성비용은 입찰참가자의 부담이며, 제출된 제안서는 반환하지 않음

다. 제안자는 평가위원 구성, 평가기준, 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음

라. 제안된 내용은 상호협의 하에 조정될 수 있음

마. 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로는 사용할 수 없음

바. 제안서의 모든 내용은 지적재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며 지적재산권 관련 문제 발생시 제안자가 모든 민․형사상 책임을 짐

사. 입찰 참가자는 관련 법령 및 회계예규를 입찰 전에 완전히 숙지한 후 입찰에 참가하여야 하고 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 입찰자에 있음

아. 계약을 체결한 사업자는 민주화운동기념사업회의 승인 없이 이번 사업의 전부 또는 일부에 대한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도할 수 없다. (하도급 금지)

ⅠⅠⅠ

Ⅳ. 제출서류

1. 입찰참가등록 서류

○ 입찰참가신청서 (법인인감증명서의 인감 날인): 첨부 <서식1> 참조

○ 사업자등록증 사본 1부

○ 법인등기부등본 및 법인인감증명서 각1부(개인사업자일 경우 대표자 인감증명서 및 주민등록등본으로 제출)

○ 재직증명서 및 위임장 1부(대리인이 등록시)

○ 지방세, 국세 완납증명서 1부

○ 이행(입찰)보증보험증권 1부

○ 최근 3년간 실적증명원 1부(전문건설협회 또는 발주기관 확인)

○ 공동수급협정서 및 공동수급합의각서(해당시) 1부

○ 기타 당사 요청 서류

2. 제안서 서류

○ 가격제안서 1부(밀봉‧인감날인)

- 금액산출근거표 1부

○ 제안서‧제안요약서 원본 각1부(CD제출), 사본 각6부(출력물)

- 제안업체 일반현황 1부

- 유사용역 수행실적 1부

- 실적증명서 1부

- 공사책임자 및 기술인력명단 1부

- 용역수행조직체계 1부

○ 확약서 1부

<서식 1>

입 찰 참 가 신 청 서 *아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처리 기간
					즉 시
신청인	상호 또는 법인명			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입 찰 개 요	입찰공고(지명)번호	공 고 제 2014 - 호		입 찰 일 자	. . .
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	∙보증금율 : 5/100％ ∙보증액 : 금 원정 ( ) ∙보증금납부방법 : 보험증권
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	∙사유 : 없음 ∙본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 사업회에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: 주민등록번호:		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용 인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 민주화운동기념사업회의 일반(제한,지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류: 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로서 정한 서류 2015. . . 신청인 : (인) 민주화운동기념사업회 이사장 귀 하
총 무 국 담당 성명: (인)

<서식 2>

사  용  인  감  계

사용 인감	법인 인감

위 사용인감은 당사가 사용하는 인감으로서 금번 귀사에서 시행하는 입찰 및 계약에 이를 사용하겠으며, 이로 인하여 발생하는 제반 문제는 본인(폐사)이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

첨 부 : (법인)인감증명서 1부.

2015년     월     일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :               (인)

민주화운동기념사업회 이사장 귀하

<서식 3>

가 격 제 안 서
입찰내용	공 고 번 호	제 - 호	입찰일자	2015. 1.
	건 명
	금 액	금: (￦ )
	납품 연월일	2015 . . 한
입찰자	상호또는법인명칭		사업자등록번호
	주 소
	대 표 자		법인등록번호
본인은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙에 의한 물품의 (제조)구매, 용역, 시설공사계약 입찰유의서에 따라 응찰하며 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 계약일반조건․계약특수조건․제안요청서에 따라 위의 입찰금액으로 기한내에 계약을 완료할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 2015년 월 일 입 찰 자 (인) 민주화운동기념사업회 이사장 귀하

주1) 입찰금액은 부가세 포함금액으로 간주합니다. 밀봉 제출바람(내역 포함)

주2) 문자와 숫자가 상이할 경우 문자를 우선 적용합니다.

<서식 4>

금액산출 근거표(세부견적서)

( 단위 : 천원 )
분야/비목	내 역	금 액	비고

가격입찰서 봉투 작성 방법

- 앞 면

날인요

가 격 제 안 서 재 중

○○○주식회사

대표이사 ○○○  (인)

- 뒷 면

<서식 5>

제안업체 일반현황

회 사 명		대표자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁

<서식 6>

□ 조직 및 인력현황

□ 조직

※ 참여업체 특성에 맞게 작성․제출

□ 인력현황

※ 참여업체 특성에 맞게 작성․제출

<서식 7>

유사 수행실적 총괄표(최근 3년이내)
업 체 명
순번	사 업 명		사업기간 (완료구분)	계약금액 (천원)	발주기관 (연락처)	본 과업과의 관련 내용(요약)
1 2 3 . .
○ 수행실적은 발주 공고 이전에 준공된 용역을 대상으로 연도별로 기재한다. ○ 하도급은 발주기관이 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재한다. ○ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다. ○ 상기 실적을 증명할 수 있는 용역실적증명원 원본을 제출한다. 증명이 안 된 서류는 무효로 처리함.

<서식 8>

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전화번호
	사업자번호			제 출 처				민주화운동기념사업회
	증명서용도		□민주화운동기념사업회 사무실 이전 이사 용역□ 실적 증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦						100%
	계약번호	계약일자	계약기간			이행실적			비 고
						비율(%)	실적(원)
			～						공동이행실적시 이행사 名
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 20 년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :				담 당 자 : (인)

※ 1개 기관에 2건 이상의 실적시 각각 실적증명원을 발급 첨부하여야 함

<서식 9>

공사책임자 및 기술인력 명단

분야별	회사명	성 명	생년월일	자격/면허	본 공사시 주요업무
공사 책임자
...
...

※ 본 사업 참여역할과 연관된 수행업무 중심으로 기재

※ 첨부 : 1. 자격증 사본 각 1부(원본 대조필)

2. 보험가입증명서(4대 보험 중 1개 택일) 1부

<서식 10>

참여직원 자격사항 등 요약

구분	분야별	성명	연령 (세)	본사업 참여직위	최종학력	자격증	담당업무
전 담 참 여	수행 책임자
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
비전담 참 여	부문
	부문
	부문
	부문

※ 신규로 도입되는 장비에 대한 설치 및 관리 지원

<서식 11>

확     약     서

민주화운동기념사업회가 추진 중인“민주화운동기념사업회 사무실 원상복구공사”입찰에 참여한 당 사는 제안서(입찰유의서) 의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였으며, 동 사항이 사실과 다를 경우 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한 민주화운동기념사업회의 공정한 기술 및 사업성 심사와 객관적인 내부절차에 의한 제반결정에 아무런 법적 이의를 제기하지 않고 응낙할 것을 확약합니다.

20   년     월      일

기관명 :                (직인)

대표자 :                  (인)

민주화운동기념사업회 이사장 귀하

<서식 12>

공동수급표준협정서

(공동이행방식의 경우)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 민주화운동기념사업회 사무실 원상복구공사

2. 계약금액 :                     (공란, 입찰금액으로 추후 기재예정)

3. 발주기관명 : 민주화운동기념사업회

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 계약 예규「공동계약운용요령」제11조에 정한바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :   %

2. ○○○ :   %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당사업에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 3통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2015년     월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                     (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                      (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                      (인)

사업자등록번호

<서식 13>

공 동 수 급 합 의 각 서

입 찰 건 명	민주화운동기념사업회 사무실 원상복구공사
입 찰 일 자

우리는 귀사에서 정한 입찰공고문, 제안요청서 등을 전적으로 승낙하고, 위의 입찰에 공동수급체를 결성하여 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠는 바, 이에 합의각서를 제출합니다.

2015년     월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                     (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                      (인)

사업자등록번호

민주화운동기념사업회 이사장 귀하